住院部大楼3台冷却塔维修

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电机系统（含电机、减速器、风机） | 11KW-6P | 套 | 3 | 拆除原7.5KW电机系统，换装11KW电机系统  |
| 2 | 布水系统 | CLN-300 | 套 | 3 | 拆除原布水系统，换新 |
| 3 | 填料 | Ø3010×300 | 台 | 2 | 3层 |
| 4 | 运输、吊装、更换、高压冲洗、调试费 |  | 台 | 3 |  |
| 5 | 现场垃圾清运费 |  | 项 | 1 |  |

注：1.电机系统可选品牌：上海金日、上海良机、绍兴百官

 2.填料可选品牌：上海金日、上海良机、绍兴百官