总 说 明

工程名称：丹阳市人民医院口腔科办公柜及隔断改造工程                    第1页共2页

一、工程概况 本项工程位于丹阳市人民医院综合门诊楼内，框架结构，属于室内装饰改造工程。建筑面积约160平米，涉及范围：室内装修工程、室内安装工程。 二、清单编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）及解释和勘误。 2、本工程施工图。 3、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。 4、招标文件。 三、工程类别及取费要求 1、工程类别及取费标准：工程类别按单独装饰工程、安装三类工程，除现场安全文明施工措施费、增加费、各项规费、税金按镇江市规定费率计取外，其余由各投标人自主报价。 四、其他说明事项 1、一般说明 （1）施工现场情况：以现场踏勘情况为准。 （2）交通运输情况：以现场踏勘情况为准。 （3）环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。 （4）本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013及解释和勘误的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013 及解释和勘误的有关规定执行。 （5）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。 （6）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

工程名称：丹阳市人民医院口腔科办公柜及隔断改造工程                    第2页共2页

(7）投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并作出报价。 (8）暂列金额为：10000元 (9)本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。 2、特别说明 （1）台面采用20mm厚理化板，理化板需具备如下特点: 1. 能防止上百种化学试剂的侵蚀，种包括酸类、碱类、溶剂等在内的化学试剂； 2. 无毒无污染，完全卫生，抑制四种常见细菌：葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌； 3. 表面耐刮、耐磨、耐高温、耐冲击、防水、防静电、防辐射、有自洁功能、防火、抗紫外线。