#### 丹阳市人民医院污水处理站降噪改造工程招标采购需求

1. 项目名称、编号、预算、建设内容：
1. 名称：丹阳市人民医院污水处理站降噪改造工程；
2. 编号：DRY-CG-2022017；
2. 预算：63000元人民币。
3. 建设内容：对设备机房进行降噪改造

#### 投标人资质要

#### 1.有效期内营业执照（复印件加盖公章）；

2.有效期内安全生产许可证（复印件加盖公章）；

3.法人身份证复印件加盖公章；

4.具有环保专业工程三级或以上专业承包资质；

#### 三、施工要求

1. 施工不得影响正常秩序；
2. 施工期间安全法律责任由施工方承担；
3. 机房内墙面及顶部安装吸声板、封堵窗户、玻璃窗换成隔音窗等；
4. 改造后确保噪音符合国家环保部噪声排放相关标准。

#### 四、工期

1.签订合同后10日内完成。

#### 五、供应商投标报价单:

|  |
| --- |
| 建设単位：丹阳市人民医院 |
| 工程名称：丹阳市人民医院污水处理站降噪改造工程 |
| 投标单位（盖章） |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 报价 |  |
| 报价（大写） |  |

**注：投标人请自行准备报价单，用信封封好，与开标之日提交。无报价单视为无效投标。**

六、审计与结算

1. 工程完工并通过环保验收合格后，甲方进行工程审计；

2. 审计结束，甲方支付乙方审定价80%工程款，余下20%工程款在质保壹年到期后一次性付清，乙方提供等额发票；

3. 本工程无增补。

#### 七、招标时间及地点：

1. 开标时间：遵照院方通知；

2. 招标地点：院内会议室；

#### 八、报名时间及地点:

1. 报名时间：2022年6月 9 日至2022年6月15 日(节假日除外）；

上午8:00-11:00  下午2:30-5:30；

1. 报名地点：丹阳市教育印刷厂三楼丹阳市人民医院采购中心；

3. 联系人：严先生；

4. 联系电话：0511-86553123   18252941978。

#### 九、投标人报名时提交材料:

1. 营业执照复印件（复印件盖公章）；

2. 资质材料（复印件盖公章）；

3. 法人授权委托书及被授权人身份证复印件，法人参加报名的提供法人身份证复印件；

4.具有环保专业工程三级或以上专业承包资质证明材料。

丹阳市人民医院

2022-06-8