丹阳市人民医院

义齿定制加工项目

招 标 文 件

项目编号：DRY-CG-2021014

招标人：丹阳市人民医院

第一部分 招标公告

我院拟对口腔科义齿定制加工项目进行院内竞争性谈判招标采购，欢迎符合资格条件的生产商及经营企业前来报名参加。

一、项目概况：

1.项目名称：口腔科义齿定制加工

2.项目编号：DRY-CG-2021014

3.采购内容：

| 名称 | 产品目录 | 科室 |
| --- | --- | --- |
| 义齿定制加工 | 见采购需求 | 口腔科 |

（以上采购内容及质量标准详见招标文件）

4.采购方式：院内谈判

二、投标人资质要求：

1.投标人须持在有效期内的营业执照，并具备与本项目相适应的经营范围；

2.有效期内的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械产品注册证》。参与竞标的单位按照投标项目类别，提供相应的《固定类产品注册》、《活动类产品注册》及《全瓷类产品注册》的相关资质；

3.具有良好的市场信誉和业绩，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加本次项目投标；

4.投标人企业须获得YY/T0287-2017 /ISO13485:2016等相关质量管理体系认证；

5．投标人须有三级综合以上医院同类项目的业绩；
6.本项目不接受联合体投标，中标后不得转包。

三、投标人报名时提交资质证明：

1. 《企业营业执照》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械产品注册证》等相关资质证明材料的复印件，加盖公章；

2.企业法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件；

3.质量管理体系认证证书复印件，加盖公章；

4.业绩证明材料（加盖公章的合同复印件）。

四、报名时间及地点：

1.报名时间：2021年6月25日至2021年7月1日，早上8:00-11:00，下午14:00-17:00（法定节假日除外），报名截止日期为2021年7月1日下午17:00止，超过截止时间的报名将被拒绝。

2.报名地点：丹阳市教育印刷厂三楼丹阳市人民医院采购中心，报名时请准确登记投标人名称、地址、联系人、联系电话等相关信息，如登记信息有误，对其产生的不利因素由投标人自行承担。

五、咨询电话：
0511-86553123

第二部分  采购需求

一、产品目录：

| 义齿加工产品目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 加 工 项 目 |  |  | 单位 |
| 固定类 | 钴铬金烤瓷 |  |  | 颗 |
|  | 钴铬金属冠/桩 |  |  | 颗 |
|  | 钴铬合金嵌体 |  |  | 颗 |
|  | 贵金属烤瓷冠 |  |  | 颗 |
| 全瓷类 | 二氧化锆全瓷冠（国产） |  |  | 颗 |
|  | 二氧化锆全瓷冠（VITA） |  |  | 颗 |
|  | 瓷贴面 | EMAX贴面（铸瓷） |  | 颗 |
|  |  | 微尔美贴面 |  | 颗 |
|  |  | 微尔美贴面（超薄） |  | 颗 |
|  | 嵌体 | 二氧化锆 |  | 颗 |
|  |  | EMAX铸瓷 |  | 颗 |
|  |  | 微尔美嵌体 |  | 颗 |
| 活动类 | 钴铬钢托（大、中、小） |  |  | 颗 |
|  | 钛合金钢托（大、中、小） |  |  | 颗 |
|  | 纯钛大支架 |  |  | 颗 |
|  | 胶托排牙（贺利氏）首颗 |  |  | 颗 |
|  | 胶托排牙（贺利氏半口） |  |  | 付 |
|  | 胶托排牙（贺利氏全口） |  |  | 付 |
|  | 排牙（贺利氏） |  |  | 颗 |
|  | 隐形义齿 |  |  | 颗 |
|  | 全口义齿（进口牙） |  |  | 付 |
|  | 隐形义齿（加颗排牙） |  |  | 颗 |
|  | 栓道式精密体 |  |  | 颗 |
|  | 预防性矫治器 |  | 各式缺隙保持器 | 件 |
|  |  |  | 前庭盾 | 件 |
|  |  |  | 唇挡 | 件 |
|  |  |  | 导弓式矫治器（横腭杆/舌弓） | 件 |
|  |  |  | 前/后牙菱形扩弓簧矫治器 | 件 |
|  | 各式扩弓器 |  | 前/后牙螺旋快速扩弓器 | 件 |
|  |  |  | 前/后牙螺旋簧基托式扩弓器 | 件 |
|  | 功能矫治器 |  | 平面导板 | 件 |
|  |  |  | 斜面导板 | 件 |
|  |  |  | Twin-block功能矫治器 | 件 |
|  |  |  | Frankel功能矫治器 | 件 |
|  | 保持器 |  | 透明压膜式保持器 | 件 |
|  | 其它 |  | 夜磨牙合垫（内软/外硬胶） | 件 |
|  |  |  | 漂白牙套 | 件 |
|  |  |  | 运动护齿器（透明） | 件 |
| 种植类 | 种植上部冠修复 |  | 进口氧化锆全瓷（威兰德） | 颗 |
|  |  |  | 氧化锆烤瓷一体冠 | 颗 |
|  |  |  | 聚合瓷一体冠 | 颗 |
|  |  |  | 定制式纯钛基台 | 颗 |
|  |  |  | 定制式氧化锆基台 | 颗 |
|  |  |  | 杆卡连接式基台 | 颗 |
|  |  |  | 复合基台 | 颗 |
|  | 种植上部桥修复 |  | 球帽式固位桥架修复 | 件 |
|  |  |  | 杆卡式固位桥架修复 | 件 |
|  |  |  | 超硬树脂排牙桥架修复 | 颗 |
|  |  |  | 非贵金属烤瓷桥架修复 | 颗 |
|  |  |  | 聚合瓷桥架修复 | 颗 |
|  |  |  | 锆瓷桥架修复（国产） | 颗 |
|  |  |  | 锆瓷桥架修复（进口） | 颗 |
|  | 种植修复一次性配件 |  | 种植导板（植体位） | 孔位 |
|  |  |  | 种植义龈（植体位） | 孔位 |
|  |  |  | 个性化仿真牙龈（烤瓷） | 颗 |
|  |  |  | 成品基台研磨费 | 颗 |
|  |  |  | 个性化托盘 | 件 |
|  |  |  | 冠桥光固化粘接 | 颗 |
|  |  |  | 种植上部数字印模临时基台 | 颗 |
|  |  |  | 种植上部临时冠 | 颗 |
|  |  |  | 种植即刻负重椅旁排牙 | 件 |
|  |  |  | 种植椅旁印模 | 次 |
|  |  |  | 种植椅旁3D扫描 | 次 |
|  |  |  | 种植椅旁配台 | 次 |
| 种植桥架保养（树脂类） |  |  | 3颗牙位以内（含3颗牙） | 次 |
|  |  |  | 3颗牙位以上 | 次 |
| 种植桥架保养（烤瓷类） |  |  | 3颗牙位以内（含3颗牙） | 次 |
|  |  |  | 3颗牙位以上 | 次 |

二、产品质量标准：

1.货物产品必须是全新原装正品，均按照生产厂家出厂标准，并符合国家相关法律法规及质量标准要求，技工人员经专业培训并持有技工证。

2.乙方向甲方提供该产品的相关证明材料，供甲方存档。同时，乙方有义务向甲方有关专业人员提供产品服务支持，培训等事宜。

注：甲方系指采购人，即丹阳市人民医院，乙方系指本项目中标人，下同。

第三部分  商务部分

一、产品质量监测指标及监测频率：

| 指标名称 | 目标值 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 成品检验合格率 | 100% | 每月 |
| 返工率＋推迟交付率 | ≤8% | 每月 |

二、产品质量考核细则：

1.质量目标:

1.1成品检验合格率达到100%才准予出厂，包括义齿外观无瑕疵（如瓷裂等），附有病人识别标记信息卡。

1.2义齿返工率及推迟交付率综合≤8%。

2.质量目标考核办法：

2.1成品检验合格率每下降一个百分点，扣除当月货款1%；义齿返工率及推迟交付率总和≤8%，每上升一个百分点，扣除当月货款1%。合格率低于80%或返工率及推迟交付率总和≥20%，甲方有权单方面终止合同；连续六个月质量合格率100%和返工率及推迟交付率总和≤8%，合同期满后，可以按照相关规定续签合同。

2.2因义齿质量等原因引起的医疗纠纷由中标方承担100%的责任。

三、货物交付：

双方签订合同后，乙方按甲方需求将货物送达甲方指定地点，相关费用由乙方承担，交付期限为7个工作日内，如由于乙方原因造成的货物延期交付，每延期一个工作日，扣除当月货款的1%。

四、质保期：

义齿保质期为2年，2年内因义齿质量问题造成的损坏应当免费重做，因产品质量问题等原因引起的医患纠纷由乙方负责。

五、付款方式：

甲方收到乙方提供的发票和供货清单，并经口腔科核对无误后三个月内支付货款。

第四部分   附件---投标文件格式

一、投标文件封面：

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标方名称：

（公章）：

投标日期：　　年　　月　　日

二、授 权 委 托 书：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                            （授权单位）的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加丹阳市人民医院组织的                  （项目名称）投标活动。代理人在开标，评标，合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托！

代理人：              性别：              年龄：

单位：                部门：              职务：

（同时附上授权代理人身份证复印件）

投标人：（盖公章）

法定代表人：（签字并盖章）

日期：   年  月  日

三、投 标报价表：

| 序号 | 类别 | 加工项目 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖公章）                         日期：     年     月    日

备注：具体项目见加工产品目录表，根据所需加工项目报价

四、相关业绩证明材料：

提供类似项目合同复印件、招标通知书或项目验收报告。