丹阳市人民4#库房、3#顶层及输液室、垃圾房板房改造工程量清单总说明

一、工程概况： 本工程为丹阳市人民医院泡沫板房改造工程，改扩建区域为4#库房及3#顶层西侧、输液室、垃圾房泡沫板房改造防火岩棉夹芯板工程。 二、控制价编制范围：（1）详见院方改造部位。 三、装饰工程量清单编制依据： - GB50500-2013《建筑工程工程量清单计价规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、2014年《江苏省建设工程费用定额》、相关配套标准图集及2021年10月底前现行相关计价文件规定。 - 院方提供的现场改造区域要求清单。 四、工程类别及取费标准：建筑三类工程 建筑工程不可竞争费： （1）规费：工程排污费0.0%，社会保险费3.2%，住房公积金0.53%， （2）税金9%， （3）现场安全文明施工费：基本费3.1%，增加费0.31%。 五、人工、材料、机械费： ⒈ 除招标人注明为暂定价以外，所有人、材、机均由投标人根据工程具体情况、企业管理水平并考虑风险因素自主确定。 ⒉ 标底中：人工费按苏建函价 [2021]379号文件计算；材料费参照《镇江工程造价信息》2021年第10指导价并结合市场行情确定。 六、措施项目费： 1.除措施项目清单中所列项目外，投标人根据施工组织设计需要，可自行调整、补充并自主报价。 七、其他项目费： 1、暂列金额总计15000.00元 八、工程量及计价说明： - 工程计价采用：一般计税方法，执行增值税最新计税规定。 - 4#库房及3#顶层西侧和垃圾板房，墙面天棚采用夹芯防火岩棉板。输液室墙面天棚采用医用洁净板 - 门窗工程 - 1、门窗采用配套门窗，详见清单要求 - 墙地面工程 - 彩钢板外墙及天棚品牌要求为宝钢 - 其他工程 - 拆除垃圾费用按单项3000元计取，各报价单位可以结合自身情况自主报价 - 拆除后残料清理堆积至甲方指定地方保管，残值归甲方所有。 九、专业工程暂估价 - （1）、水电改造工程6000元 十、施工单位需严格执行《丹阳市城市建筑垃圾管理办法》。 二零二一 年 十一月十五日 日