# 第一部分 市场调研内容

**一、项目概况**

1. 丹阳市人民医院是一所集医疗、教学、科研为一体的三级综合性医院，开放床位868张。医院坚持“规范精细塑品牌，完善创新铸卓越”的管理理念，砥砺奋进，开拓进取，为促进和维护人民的健康作出贡献。即将对丹阳市人民医院医用织物租赁、洗涤及打包服务进行招标，包括手术敷料租赁、洗涤、打包服务；部分手术敷料纯洗涤、打包服务；病区及其它部门医用织物纯洗涤服务，并负责分类包装配送，采取整包形式。本次为招标前市场调研。
2. 服务地点：丹阳市人民医院
3. 合同服务期：三年
4. 报名时间及地点
	1. 报名时间：2024年 6月21日至2024年6月28日(节假日除外）。上午8:00-11:00 下午2:00-5:00；
5. 报名地点：丹阳市人民医院采购中心（丹阳市西二环路教育印刷厂三楼）；
6. 联系人：杨先生；
7. 联系电话：0511-86553123、15189172512。

**二、采购标的汇总**

（一） 采购标的

1.服务类标的

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物类标的名称  | 计量单位  | 数量 | 是否进口  | 备注 |
| 1 | 织物租赁洗涤服务采购项目 | 年 | 3 | 否 | 服务内容详见预算清单 |

（1）手术敷料租赁、洗涤、打包数量预算清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包名称 | 敷料名称 | 包内组件数量 | 单位 | 规格 | 新型材料属性 | 年预估使用量包 |
| 1 | 胸单包 | 包布 | 1 | 块 | 110\*110 | 防 | 71 |
| 六尺巾 | 1 | 条 | 220\*160 | 防 |
| 三尺巾（治疗巾） | 6 | 块 | 90\*60 | 吸 |
| 胸单 | 1 | 条 | 320\*280,5\*40 | 防+关键区域吸 |
| 2 | 六尺巾包 | 包布 | 2 | 块 | 110\*110 | 防 | 11569 |
| 六尺巾 | 3 | 条 | 220\*160 | 防 |
| 3 | 外门剖腹单 | 包布 | 1 | 块 | 110\*110 | 防 | 135 |
| 六尺巾 | 4 | 条 | 220\*165 | 防 |
| 三尺巾（治疗巾） | 7 | 块 | 90\*60 | 吸 |
| 外门洞巾 | 1 | 条 | 450\*200,35\*65 | 防+关键区域吸 |
| 4 | 颅单包 | 包布 | 1 | 块 | 110\*110 | 防 | 250 |
| 六尺巾 | 1 | 条 | 220\*160 | 防 |
| 三尺巾（治疗巾） | 6 | 块 | 90\*60 | 吸 |
| 颅单 | 1 | 条 | 300\*220，φ35 | 防+关键区域吸 |
| 5 | 剖腹单包 | 包布 | 1 | 条 | 110\*110 | 防 | 7717 |
| 六尺巾 | 1 | 条 | 220\*160 | 防 |
| 三尺巾（治疗巾） | 6 | 块 | 90\*60 | 吸 |
| T字剖腹单 | 1 | 条 | 320\*280，T型孔 | 防+关键区域吸 |
| 6 | 洞巾包 | 包布 | 2 | 条 | 110\*110 | 防 | 1460 |
| 三尺巾（治疗巾） | 2 | 条 | 90\*60 | 吸 |
| 小洞巾 | 1 | 条 | 90\*60中间开口（宽4cm\*长25cm），以口为中心（30\*15cm）吸水区（双层），其余边缘单层 | 防+关键区域吸 |
| 7 | 洗手衣裤包 | 洗手衣裤 | 20 | 件 | 　 | 　 | 4791 |
| 包布 | 1 | 块 | 110\*110 | 防 |
| 包布 | 1 | 块 | 110\*110 | 防 |
| 8 | 手术衣包 | 手术衣 | 4 | 件 | 　 | 　 | 13714 |
| 包布 | 2 | 块 | 110\*110 | 防 |

（2）手术敷料租赁、洗涤数量预算清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 敷料名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 新型材料属性 | 年预估使用量 |
| 1 | 包布 | 1 | 块 | 110\*110 | 防 | 24397 |
| 2 | 包布 | 1 | 块 | 80\*80 | 防 | 20278 |
| 3 | 包布 | 1 | 块 | 60\*60 | 防 | 12582 |
| 4 | 六尺巾 | 1 | 条 | 220\*160 | 防 | 16917 |

（3）手术敷料纯洗涤、打包数量预算清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包名称 | 敷料名称 | 包内组件数量 | 单位 | 规格 | 年预估使用量包 |
| 1 | 剖腹单包 | 包布 | 1 | 条 | 110\*110 | 3183 |
| 六尺巾 | 1 | 条 | 220\*160 |
| 三尺巾（治疗巾） | 6 | 块 | 90\*60 |
| T字剖腹单 | 1 | 条 | 320\*280，T型孔 |
| 2 | 六尺巾包 | 包布 | 2 | 块 | 110\*110 | 7761 |
| 六尺巾 | 3 | 条 | 220\*160 |
| 3 | 洗手衣包 | 洗手衣 | 20 | 件 | 　 | 584 |
| 包布 | 1 | 块 | 110\*110 |
| 包布 | 1 | 块 | 110\*110 |
| 4 | 洗手裤包 | 洗手衣 | 20 | 件 | 　 | 546 |
| 包布 | 1 | 块 | 110\*110 |
| 包布 | 1 | 块 | 110\*110 |
| 5 | 手术衣包 | 手术衣 | 4 | 件 | 　 | 3947 |
| 包布 | 2 | 块 | 110\*110 |

（4）病区及其它部门医用织物洗涤服务数量预算清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 年度预估洗涤数量 |
| 1 | 被套 | 93479 |
| 2 | 床单 | 42363 |
| 3 | 床罩 | 82523 |
| 4 | 枕套 | 76471 |
| 5 | 病员衣 | 116549 |
| 6 | 病员裤 | 96009 |
| 7 | 病员短裤 | 7399 |
| 8 | 枕芯 | 2055 |
| 9 | 床垫 | 3373 |
| 10 | 被絮 | 3373 |
| 11 | 窗帘、隔帘 | 1138 |
| 12 | 工作服 | 61940 |
| 13 | 工作裤 | 31005 |
| 14 | 妇门洞巾 | 5514 |
| 15 | 妇科洞巾 | 7252 |
| 16 | 外门洞巾 | 2922 |
| 17 | 洗手衣 | 1622 |
| 18 | 洗手裤 | 636 |
| 19 | 手术衣 | 15299 |
| 20 | 三尺巾 | 3672 |
| 21 | 六尺巾 | 3316 |
| 22 | 腿套 | 14293 |
| 23 | 儿套 | 31 |
| 24 | 椅套 | 1058 |
| 25 | 浴巾 | 2338 |
| 26 | 婴儿衣 | 522 |
| 27 | 多头带 | 59 |
| 28 | 油布 | 142 |
| 29 | 棉背心 | 102 |
| 30 | 毛巾 | 160 |
| 31 | 氧气套 | 1 |
| 32 | 棉袄 | 13 |
| 33 | 腹带 | 12 |
| 34 | 牙套 | 18 |
| 35 | 马夹 | 72 |
| 36 | 浴帘 | 101 |
| 37 | T型剖腹单 | 6 |
| 38 | 外门剖腹单 | 1 |
| 39 | 其他 | 70 |
| 40 | 包布（120\*120）（棉） | 23512 |
| 41 | 包布（110\*110）（棉） | 4518 |
| 42 | 包布（80\*80）（棉） | 49550 |
| 43 | 包布（60\*60）（棉） | 66752 |
| 44 | 包布（50\*50）（棉） | 10660 |
| 45 | 小洞巾 | 40 |

（5）丹阳市人民医院医用织物洗涤名称、产品重量及洗涤频率表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 医用织物洗涤名称 | 产品重量(kg/条) | 洗涤频率 |
| 治疗床床单 | 0.75 | 全年每周两次 |
| 治疗床被套 | 1.5 | 全年每周两次 |
| 治疗床枕套 | 0.16 | 全年每周两次 |
| 值班床单 | 0.72 | 全年每周一次 |
| 值班被套 | 1.3 | 全年每周一次 |
| 值班枕套 | 0.14 | 全年每周一次 |
| 病员衣 | 0.18 | 全年每周两次 |
| 病员裤 | 0.23 | 全年每周两次 |
| 冬季工作服 | 0.7 | 全年每周一次 |
| 夏季工作服 | 0.49 | 全年每周一次 |
| 护士工作裤 | 0.69 | 全年每周一次 |

1. 织物租赁洗涤服务技术要求

**★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效；△为重要参数指标。**

**★**1. 投标供应商依据采购人提供的项目内容逐项进行报价（单价），分项报价作为今后结算依据 。按照中华人民共和国国家标准GBT/28459-2012《公共用纺织品》附录A的要求进行，报价洗涤报价基础数据按服务类标的1、2、3、4表计算。

**★**2. 投标供应商的分项报价，结合项目内容的预采购数量，计算得出项目总价。

**★**3. 综合单价包含医用织物等租赁（租赁手术敷料清单见服务类标的1、2表）和洗涤、包装、配送及满足招标技术要求的全部服务的价格。请投标人认真测算，项目实施过程中所需一切费用应在报价时一并考虑。项目实施过程中不再增加任何费用。

★4. 采购人对实际使用量不做任何保证，结算以实际使用量为依据。

★5. 法定节假日、双休日应照常提供相关服务，并保证质量，不得耽误正常使用（纳入日常质量考核范畴）。

★6. 具体收送时间、工作流程、人员配置以充分满足医院实际需求为标准。

★7. 投标方需配备收发硬件设施，对日常收发服务进行信息化管理。

1. 洗涤要求：（符合国家规范要求）

**△**8.1洗涤剂：工业用通用洗衣粉(成分比例)：

8.1.1 十二烷基苯磺酸钠5% ；

8.1.2 脂肪醇聚氧乙烯醚5%；

8.1.3 羧甲基纤维素2% ；

8.1.4 纯碱30%；

8.1.5 偏硅酸钠10%；

8.1.6 4A沸石30% ；

8.1.7 元明粉18%。

8.2 氧漂粉：过硼酸钠80%；EDTA20%。

8.3 氯漂粉：二氯异氰脲酸钠含量28%。

8.4 中和酸：柠檬酸60%，柠檬酸钠40%。

9. 洗涤程序：一致按现行规范要求执行

9.1 洗涤用水：自来水。

9.2 洗涤剂：工业用通用洗衣粉。

9.3 洗涤剂用量：以泡沫高度为（2～3）cm为宜。

9.4 预洗： 低水位；10分钟；不加洗涤剂。

9.5 主涤： 中水位；水温80度15分钟；加洗涤剂。

9.6 氧漂：氧漂粉（0.4～0.5）g/L；中水位；水温80度20分钟。

9.7 每10次洗涤中加一次氯漂；氯漂工艺：氯漂粉（0.4～0.5）g/L；中水位；水温80度15分钟。

9.8 漂洗1：中水位；8分钟；水温40度。

9.9 漂洗2：中水位；5分钟；水温室温。

9.10 漂洗中和：低水位；中和酸调至符合要求的pH值；7分钟；水温40度。

9.11脱水。

9.12 烘干。

10. 服务要求

10.1洗涤服务项目：

10.1.1租赁质量和服务质量按照10.2 具体技术要求和《医用织物外包洗涤院感补充要求》。

10.1.2下收下送进行批量清点和数据录入。

10.2具体技术要求根据洗涤医用织物和工作服面料的特殊性洗涤。

**△**10.2.1手术敷料租赁医用织物质量要求：干净、整洁、无污渍、无缝补、无破损、无头发、无棉絮、无血迹、无异味、无异物等。

**△**10.2.2手术敷料医用织物洗涤质量要求：干净、整洁、无污渍、无缝补、无破损、无头发、无棉絮、无血迹、无异味、无异物等。

**△**10.2.3被服医用织物洗涤质量要求：干净、整洁、无污渍、无损坏、无异味、无异物；负责分科室包装配送。

**△**10.2.4工作服洗涤质量要求：干净、整洁、无污渍、无损坏、无异味、无破损。负责分科室包装配送。

**△**10.2.5对有熨烫要求的物品必须熨烫到位，每件工作服必须按照国家有关标准进行人像（手工）熨烫，对破损物品（缺纽扣、少带子、脱线缝、撕裂、少拉链等）必须缝补完好，确保科室满意，接受医院满意度测评。

**△**10.2.6包装：工作服洗净必须按照单据数量、号码，分科室包装，并附单据，具体按甲方要求。

10.2.7运送：按甲方要求。

10.2.8工作服洗涤收送时间不得随意更改，按甲方要求。

10.2.9洗涤医用织物的特殊性单独收集包装，记录数量和品种拍照进行告知中标单位，与病区工人做好交接。单独返回包装。

10.3 分类洗涤消毒要求:

**△**10.3.1 婴儿用品专机洗涤。

**△**10.3.2感染科病员被服要先消毒后再专机洗涤。

10.3.3职工工作服分机洗涤。

10.3.4手术室敷料单独洗涤。

10.3.5手术室衣裤单独洗涤。

10.3.6职工值班被服分机洗涤。

10.3.7门诊妇产科检查所用的布类单独洗涤。

1. 中转租赁和洗涤要求

11.1储存货架充足的情况下，清洁被服全部上架并放置有序，严格填写出入库记录。清洁衣被的清点由现场负责人员与医院使用科室派人现场清点，并提交三联单双方签字确认。

11.1.1现场工作人员应遵守医院的各项规章制度，其管理人员应当对医用织物洗涤、租赁质量进行定期检查并记录，随时听取院方对被服供应的反馈意见，认真分析并及时整改。

11.1.2严格遵守医院提出的收送时间及路线，交接转运工具应符合医院相关要求。收送过程中应认真执行相应的消毒隔离要求，有雨、雪天收送被服的遮盖保护措施。

**△**11.1.3配送数量根据科室前一天下单数量进行配送，库房要留有足够库存数量以备临时需求，手术敷料库存数量需能确保第二天手术需求，库房库存物品库存时间不得超过一个月，梅雨季节不得超过两周；超过规定库存时间需返厂重新清洗消毒合格后方可再次使用；布类不得有缝补和破损。

11.1.4污染衣被应在被服间或指定地点清点，不得在病房走廊内清点。清点污染衣被时应按照消毒隔离要求做好防护工作，戴手套和口罩，穿工作衣等。

11.1.5清洁和污染的布类应使用不同颜色的医用织物包装运送，不得混装。

**△**11.1.6如遇运输车辆故障、设备故障及不可遇见的突发事件，应及时与医院取得联系，并且有相应的应急处理措施，不得影响医院正常工作。

11.2配送工具：洗涤公司至医院的运输车辆由洗涤公司自行提供，医院内至各病区收集织物的交接转运工具由洗涤公司按医院安全转运和院内感染防控要求配置。医用洗涤污物袋和干净包装袋要求定期清洗消毒。医院与洗涤公司之间要专用车辆运送，洁污分车运送，病房收送应分别配有污染物推车和清洁物推车，分别用于接、送物品。清洁物推车送衣前必须使用1000mg/L含氯消毒液擦拭一次，运送任务结束后车辆应按消毒要求进行货架、运输工具、环境最终消毒。

11.3对手术敷料及其它医用织物在分拣折叠过程中要求干净整洁、无污渍、血迹、无异物、无破损、无缝补。病员服要求门襟、口袋、衣袖熨烫平整。

11.3.1对洗涤婴儿类医用织物应严格把关，要求在分拣折叠过程中进行严格检查，干净平整、无污渍、无硬物、无异物。

1. 运转流程要求

12.1下收下送：每天由中标单位于早上6:00前将洁净被服运送到医院指定中转库，与医院指定负责人进行清点并签收，下送于早上7:00前由中标单位完成；下收污染被服每日两次，分别于每日早上9:00前、下午15:00前完成。

12.2交接清点：每天脏物和净物的交接在医院指定中转库，由签约方指定组长与院方指定负责人共同完成，实行严格的数量清点。病区清点进行数量统计，并现场交接凭证，由病房（科室）指定人员签字。

12.3收送管理要求：下收下送人员一律穿着中标单位统一标识工作服，并佩戴胸牌，不可以便衣进入科室；清洁污染转运袋要明确标识，不可混用。

1. 人员要求

**△**13.1在满足医院服务质量及标准的前提下，现场工作收送人员不得少于6人，工作人员必须进行岗前培训并持健康证上岗，工作态度端正，现场管理负责人员要有协调现场工作、应急情况处理能力，服从医院管理人员调度。现场工作人员需遵守甲方相关规章制度。具体流程和管理详情，按甲方要求。

1. 医用织物外包洗涤院感补充要求

14.1 社会化洗涤服务机构工作区域内应分别设置污染区与清洁区，两区之间应有完全隔离屏障。分别设置医用织物接收与发放通道，通道不交叉、不逆行。各功能区应布局合理，标识明确。

14.2 医用织物洗涤(消毒)用水的卫生质量应符合GB 5749 要求；所使用的洗涤剂(粉)、消毒剂和各种有机溶剂，应符合国家有关要求，在有效期内使用并每批次进行有效浓度检测；使用的消毒器械应获得国家相关部门批准。

**△**14.3 使用后的污染织物与洗涤(消毒)后的清洁织物应分别使用醒目标识的专用污、洁容器收集和盛装，采取封闭方式使用污、洁专用车辆运送，不应混装混运；其中新生儿病区和感染性病区使用的织物应单独包装。收集、运送使用后医用织物的专用车辆/工具和容器应清洗消毒。收集和运送人员工作中严格执行手卫生规范。

14.4 洗涤时应根据医用织物使用对象和污渍性质、程度不同，应分机分批进行洗涤(消毒)；专机洗涤设备应有相应标识。患者用织物与医务人员用织物应分机或分批洗涤(消毒)；新生儿室等婴幼儿用织物应专机洗涤，不应与成人患者用织物混洗。

15. 医用织物洗涤(消毒)后的质量卫生要求：

15.1 感官指标：洗涤后的清洁织物外观整洁，干燥，无污渍，无异味，无异物，无破损。

15.2 微生物指标：洗涤(消毒)后的清洁织物微生物指标应符合下表要求：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 指 标 |
| 细菌菌落总数，cfu/100 cm 2  | ≤200 |
| 大肠菌群 | 不得检出 |
| 化脓性致病菌 | 不得检出 |
| 注:化脓性致病菌包括乙型溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌及铜绿假单胞菌；婴儿用医用织物还应进行沙门菌检测。 |

★16. 租赁手术敷料要求

租赁手术敷料（手术衣、手术单类、包布类）材质为新型材料，性能需满足以下要求（中华人民共和国医药行业标准YY/T0506.2-2016）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 性能名称 | 单位 | 关键区域性能要求 |
| 阻微生物穿透-干态 | cfu | ≤300 |
| 阻微生物穿透-湿态 | IB | ≥2.8b |
| 洁净度-微生物 | cuf/dm2 | ≤300 |
| 洁净度-微粒物资 | IPM | ≤3.5 |
| 落絮 | Log10(落絮计数) | ≤4.0 |
| 抗渗水性 | cm H2O | ≥20 |
| 涨破强力-干态 | kPa | ≥40 |
| 涨破强力-湿态 | kPa | ≥40 |
| 断裂强力-干态 | N | ≥20 |
| 断裂强力-湿态 | N | ≥20 |

1. 供应商响应内容（供应商填写）
2. 织物租赁洗涤服务技术要求意见

针对第一部分织物租赁洗涤服务技术要求供应商阐述意见或建议。

1. 报价表

|  |
| --- |
| 采购単位：丹阳市人民医院 |
| 项目名称：丹阳市人民医院织物租赁洗涤服务采购项目 |
| 供应商单位（盖章） |
| 法定代表人或授权委托人签字 |  | 联系电话 |  |
| 金额 |  |
| 合计（大写） |  |
| 日期 |  |

三、报价明细表

（1）手术敷料租赁、洗涤、打包数量预算清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包名称 | 敷料名称 | 包内组件数量 | 单位 | 规格 | 新型材料属性 | 年预估使用量包 | 单价 |
| 1 | 胸单包 | 包布 | 1 | 块 | 110\*110 | 防 | 71 |  |
| 六尺巾 | 1 | 条 | 220\*160 | 防 |  |
| 三尺巾（治疗巾） | 6 | 块 | 90\*60 | 吸 |  |
| 胸单 | 1 | 条 | 320\*280,5\*40 | 防+关键区域吸 |  |
| 2 | 六尺巾包 | 包布 | 2 | 块 | 110\*110 | 防 | 11569 |  |
| 六尺巾 | 3 | 条 | 220\*160 | 防 |  |
| 3 | 外门剖腹单 | 包布 | 1 | 块 | 110\*110 | 防 | 135 |  |
| 六尺巾 | 4 | 条 | 220\*165 | 防 |  |
| 三尺巾（治疗巾） | 7 | 块 | 90\*60 | 吸 |  |
| 外门洞巾 | 1 | 条 | 450\*200,35\*65 | 防+关键区域吸 |  |
| 4 | 颅单包 | 包布 | 1 | 块 | 110\*110 | 防 | 250 |  |
| 六尺巾 | 1 | 条 | 220\*160 | 防 |  |
| 三尺巾（治疗巾） | 6 | 块 | 90\*60 | 吸 |  |
| 颅单 | 1 | 条 | 300\*220，φ35 | 防+关键区域吸 |  |
| 5 | 剖腹单包 | 包布 | 1 | 条 | 110\*110 | 防 | 7717 |  |
| 六尺巾 | 1 | 条 | 220\*160 | 防 |  |
| 三尺巾（治疗巾） | 6 | 块 | 90\*60 | 吸 |  |
| T字剖腹单 | 1 | 条 | 320\*280，T型孔 | 防+关键区域吸 |  |
| 6 | 洞巾包 | 包布 | 2 | 条 | 110\*110 | 防 | 1460 |  |
| 三尺巾（治疗巾） | 2 | 条 | 90\*60 | 吸 |  |
| 小洞巾 | 1 | 条 | 90\*60中间开口（宽4cm\*长25cm），以口为中心（30\*15cm）吸水区（双层），其余边缘单层 | 防+关键区域吸 |  |
| 7 | 洗手衣裤包 | 洗手衣裤 | 20 | 件 | 　 | 　 | 4791 |  |
| 包布 | 1 | 块 | 110\*110 | 防 |  |
| 包布 | 1 | 块 | 110\*110 | 防 |  |
| 8 | 手术衣包 | 手术衣 | 4 | 件 | 　 | 　 | 13714 |  |
| 包布 | 2 | 块 | 110\*110 | 防 |  |

（2）手术敷料租赁、洗涤数量预算清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 敷料名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 新型材料属性 | 年预估使用量 | 单价 |
| 1 | 包布 | 1 | 块 | 110\*110 | 防 | 24397 |  |
| 2 | 包布 | 1 | 块 | 80\*80 | 防 | 20278 |  |
| 3 | 包布 | 1 | 块 | 60\*60 | 防 | 12582 |  |
| 4 | 六尺巾 | 1 | 条 | 220\*160 | 防 | 16917 |  |

（3）手术敷料纯洗涤、打包数量预算清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包名称 | 敷料名称 | 包内组件数量 | 单位 | 规格 | 年预估使用量包 | 单价 |
| 1 | 剖腹单包 | 包布 | 1 | 条 | 110\*110 | 3183 |  |
| 六尺巾 | 1 | 条 | 220\*160 |  |
| 三尺巾（治疗巾） | 6 | 块 | 90\*60 |  |
| T字剖腹单 | 1 | 条 | 320\*280，T型孔 |  |
| 2 | 六尺巾包 | 包布 | 2 | 块 | 110\*110 | 7761 |  |
| 六尺巾 | 3 | 条 | 220\*160 |  |
| 3 | 洗手衣包 | 洗手衣 | 20 | 件 | 　 | 584 |  |
| 包布 | 1 | 块 | 110\*110 |  |
| 包布 | 1 | 块 | 110\*110 |  |
| 4 | 洗手裤包 | 洗手衣 | 20 | 件 | 　 | 546 |  |
| 包布 | 1 | 块 | 110\*110 |  |
| 包布 | 1 | 块 | 110\*110 |  |
| 5 | 手术衣包 | 手术衣 | 4 | 件 | 　 | 3947 |  |
| 包布 | 2 | 块 | 110\*110 |  |

（4）病区及其它部门医用织物洗涤服务数量预算清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 年度预估洗涤数量 | 单价 |
| 1 | 被套 | 93479 |  |
| 2 | 床单 | 42363 |  |
| 3 | 床罩 | 82523 |  |
| 4 | 枕套 | 76471 |  |
| 5 | 病员衣 | 116549 |  |
| 6 | 病员裤 | 96009 |  |
| 7 | 病员短裤 | 7399 |  |
| 8 | 枕芯 | 2055 |  |
| 9 | 床垫 | 3373 |  |
| 10 | 被絮 | 3373 |  |
| 11 | 窗帘、隔帘 | 1138 |  |
| 12 | 工作服 | 61940 |  |
| 13 | 工作裤 | 31005 |  |
| 14 | 妇门洞巾 | 5514 |  |
| 15 | 妇科洞巾 | 7252 |  |
| 16 | 外门洞巾 | 2922 |  |
| 17 | 洗手衣 | 1622 |  |
| 18 | 洗手裤 | 636 |  |
| 19 | 手术衣 | 15299 |  |
| 20 | 三尺巾 | 3672 |  |
| 21 | 六尺巾 | 3316 |  |
| 22 | 腿套 | 14293 |  |
| 23 | 儿套 | 31 |  |
| 24 | 椅套 | 1058 |  |
| 25 | 浴巾 | 2338 |  |
| 26 | 婴儿衣 | 522 |  |
| 27 | 多头带 | 59 |  |
| 28 | 油布 | 142 |  |
| 29 | 棉背心 | 102 |  |
| 30 | 毛巾 | 160 |  |
| 31 | 氧气套 | 1 |  |
| 32 | 棉袄 | 13 |  |
| 33 | 腹带 | 12 |  |
| 34 | 牙套 | 18 |  |
| 35 | 马夹 | 72 |  |
| 36 | 浴帘 | 101 |  |
| 37 | T型剖腹单 | 6 |  |
| 38 | 外门剖腹单 | 1 |  |
| 39 | 其他 | 70 |  |
| 40 | 包布（120\*120）（棉） | 23512 |  |
| 41 | 包布（110\*110）（棉） | 4518 |  |
| 42 | 包布（80\*80）（棉） | 49550 |  |
| 43 | 包布（60\*60）（棉） | 66752 |  |
| 44 | 包布（50\*50）（棉） | 10660 |  |
| 45 | 小洞巾 | 40 |  |