制冷设备维修市场调研公告

1. **服务要求**

制冷设备维修项目，中标方负责对院内、院外现有及今后3年内电空调、冰箱、除湿机、冷藏柜进行维修，维修工作中产生的所有费用由中标方承担。

1. **服务范围：**
2. 院内、文教印刷厂、丹凤温馨园、河阳卫生院、江南人家学生宿舍、朝阳新村宿舍等。
3. **设备数量、品牌、型号及功率：**
4. 制冷设备数量约548台：
5. 电空调415台，其中：

①1.5匹：164台；

②2匹：72台；

③3匹: 73台；

④5匹：85台；

⑤10匹：2台；

⑥16匹多联机：11台

⑦10-12匹多联机：8台

1. 除湿机：41台；
2. 冰箱：43台；
3. 冷藏柜：45台；

5）精密空调：2台（设备原值：40.4万元）。

1. 品牌：
2. 空调：美的、海尔、志高、新科、大金、克莱门特（精密空调）等；
3. 除湿机：川岛等；
4. 冰箱：美的、海尔、新飞等；
5. 冷藏柜：TCL、海尔、奥佳等。
6. 型号
7. 空调：KFR-36JW、KFR-51QW、KFR-72LW、KFR-120LW、RHXYQ16BA等
8. 除湿机：DH-880B、DH-8240C等
9. 冰箱：BCD-176M、BCD-186WN、BCD-272WDJD、HXC-258等
10. 冷藏柜：HYC-68A、TCLBC-92B、SC-350等
11. 功率
12. 空调：1.5匹、2匹、3匹、5匹、10匹、12匹、16匹等
13. 除湿机：1.1KW等。
14. 冰箱：0.6-1KW等。
15. 冷藏柜：1-2KW等。
16. **服务要求：**

1.维修包含：

1）空调内机漏水维修与空调自带排水管部分损坏后的更换。

2）报废空调的免费拆除及搬运到院方指定位置。

2.服务期内，中标方不得以任何理由向院方提出报废申请，除院方认为此台设备确需报废且该设备已达到报废年限。

3.报修响应：24小时响应，接到院方报修电话或其他方式的报修通知：

1）响应时间≤120分钟。

2）应急维修，响应时间≤60分钟。

4.当天工作当天完成，如未能及时完成，需向院方总务科说明原因。

1. **服务期：3年。**
2. **报价说明：**

1.报3年服务总价，服务合同期：2024.10.15-2027.10.14，其中新大楼在用“大金”5台5匹及11台16匹空调（多联机）维修服务期：2025年4月1日-2027.10.14。

1. **现场勘察**

现场勘察联系人马泽民，联系电话： 15051126202。

1. **报名事项**
2. 报名时间：2024年 9 月 5 日至2024年9月 11 日 ，北京时间上午8:00-11:00，下午2:00-5:00。
3. 报名地点：丹阳市教育印刷厂三楼丹阳市人民医院采购中心。
4. 联系人：杨先生；
5. 联系电话：0511-86553123 15189172512。

响应调研供应商需提交如下采购，信封密封：

1. **供应商基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标供应商名称 |  | | | | | |
| 注册地址 |  | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  | | |
| 传真 |  | 网址 |  | | |
| 组织结构 |  | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工人数 |  | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 项目经理 |  | |
| 营业执照号 |  | | 高级职称人员 |  | |
| 注册资金 | （万元） | | 中级职称人员 |  | |
| 开户银行 |  | | 初级职称人员 |  | |
| 账号 |  | | 技工 |  | |
| 经营范围 |  | | | | | |
| 备注 |  | | | | | |

1. **营业执照加盖公章**

### **报价一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位：丹阳市人民医院 | | | |
| 项目名称：丹阳市人民医院制冷设备维保外包服务 | | | |
| 供应商（盖章） | | | |
| 法定代表人或授权委托人签字 |  | 联系电话 |  |
| 项目总报价（3年总费用） |  | | |
| 合计（大写）（3年总费用） |  | | |
| 备注 | 新大楼在用“大金”5台5匹及11台16匹空调（多联机）维修服务期：2025年4月1日-2027.10.14。报价时应予以注意扣除维保期不足3年的情况。 | | |

备注：

1.“项目总报价”包括本次调研要求提供的服务的所有相关费用；

2.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

1. **分项报价表**

供应商名称： （盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类别 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）/年 | 合价（元）/年 |
| 空调 | 1.5匹 | 台 | 164 |  |  |
| 空调 | 2匹 | 台 | 72 |  |  |
| 空调 | 3匹 | 台 | 73 |  |  |
| 空调 | 5匹 | 台 | 85 |  |  |
| 空调 | 10匹 | 台 | 2 |  |  |
| 空调 | 10-12匹多联机 | 台 | 8 |  |  |
| 空调 | 16匹多联机 | 台 | 11 |  |  |
| 精密空调 | 雷诺威 RUA042 | 台 | 1 |  |  |
| 精密空调 | 克莱门特DAO 050 | 台 | 1 |  |  |
| 冰箱 |  | 台 | 43 |  |  |
| 除湿机 |  | 台 | 41 |  |  |
| 冷藏柜 |  | 台 | 45 |  |  |
| 合计（元）： |  | | | | |
| 其它 |  | | | | |