####  **小东门广场地下人防工程消防水池补水管安装项目公开比选文件**

1. **项目基本情况**

1 . 名称：小东门广场地下人防工程消防水池补水管安装工程；

1. 预算：35349.35元；
2. 项目内部编号：DRY-CG-2025013；
3. 采购方式：公开比选；
4. 评审方法：最低价法；
5. 本项目不得转包，不接受联合体投标；
6. 本次采购确定的成交供应商数量：1 名；
7. **资质要求**

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

1.2有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格承诺函）；

1.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函）；

1.4履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供资格承诺函）；

1.5参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供资格承诺函）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企（提供中小微企业申明函）；

1.8本项目特殊资质要求：

1）有效的安全生产许可证。

2）营业执照核准经营范围内应含“建设工程施工”等内容。

3）焊工作业人员需持有有效期内的《熔化焊接与热切割作业证》，且人证合一。

#### **三、施工内容**（详见施工方案及图纸）（附件一、附件二）

1.从医院南侧围墙处医院自来水总阀处加装阀门接入并安装独立水表。

2.破路及花坛将管道连接至人防入口处原人行通道口。

3.拆除原有人行通道墙体，将水管接入人防车库，并安装压力表。

4.从人防车库内沿墙壁从现有的洞口将管道铺设至消控室门口，加装阀门，从现有排风管道进去，接入消防水池。（在施工（附件二）图示位置加装阀门，预留生活用水接口）

5.恢复路面，花坛，绿植以及人行通道墙体。

#### **四、施工要求及材料说明（参见附件一）**

1.施工现场采用围栏防护，此需求必须做到，否则完工结算扣工程款1000元。

2.挖掘确保对沿途地面以下高低压电缆及水管不造成破坏，必要时采用人工挖掘。

3.建筑材料临时堆放位置由院方指定。

4.服从院方管理，及时清运废弃物。

5.施工前办理《施工证申请表》。

6.施工用到水、电、气费由院方承担。

7.管道材质与管径见工程量清单（附件一）。

8.工程数量仅供参考，投标前请自行现场勘查、确认。

9.施工重要节点，拍照留证交院方，照片＞10张。

10.院区内预埋部分需用PE 钢丝骨架管，管径DN100，室内部分管道选用镀锌钢管，管径DN100。

11.管道通过密闭通道进入泵房前安装阀门，便于战时拆除管道。

12.人防区域墙体禁止开孔。

**五、验收要求**

1.所有施工项目均已完成，消防水箱正常补水。

2.已预留生活用水接口。

3.密闭通道处水管已加装阀门。

4.所有破拆的部分（包括绿植，在工程保修期内确保存活）均已恢复。

5.人防设施内未开孔。

**六、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| ★采购预算 | 35349.35元 |
| 谈判响应货币 | 谈判响应文件中的所有设备单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。 |
| ★报价 | 1. 一次性报价，报总价。
2. 总报价应包含比选文件所确定的采购范围内的全部内容，含税。
 |
| ★付款方式 | 1.工程竣工验收合格，付款至合同价的80%。2.余款在2年后一次性付清。3.本工程无增补，不审计，若因院方及不可抗力因素产生的变更、增补，则变更、增补部分需接受完工审计，承包人上报的工程结算金额须准确，如所报工程结算的审减比例超过9%（注：审减比例＝（报审金额﹣审定金额）／报审金额＊100%),工程结算审减金额超出9％部分的竣工结算审计咨询费由承包人承担，按审减额的3％计取，该费用由发包人从应付合同价款中扣缴。若发现承包人恶意虚报，发包人有权将承包人列入人民医院黑名单并暂停其投标报名一年。 |
| 履约要求 | 1. 合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，除因不可抗力情形，任何一方不得单方面解除或终止合同，否则应向对方支付违约金 1500 元。
2. 一方未遵守合同约定构成违约的，应当向守约方支付违约金 1500 元，并赔偿守约方因此产生的损失。

3.本合同不得转包，如有违反，采购人有权解除本合同，同时，中标人应向采购人承担合同总价款 5 %的违约金，给采购人造成损失的，还应赔偿采购人一切经济损失。 |
| 工期要求 | 自合同签订之日起20日内。 |
| 工程质量保证期 | 2年。 |

◆对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

标注“★”为实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

#### **报名时间及地点**

1. 报名时间：2025年4月8日至2025年4月16日(节假日除外）；

（上午8:00-11:00  下午2:00-5:00）

1. 报名地点：丹阳市教育印刷厂三楼丹阳市人民医院采购中心；
2. 联系人：杨先生；
3. 联系电话：0511-86553123 15189172512。

#### **八、比选时间及地点**

1.比选时间：医院通知；

2.比选地点：院内会议室；

3.投标文件1式2份，开标时提供（格式参见第二部分）。

附件一

 地下人防消防水池补水管 **工程**

**招标工程量清单**

招 标 人 ：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

2025年3月18日

 地下人防消防水池补水管 **工程**

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

（单位盖章） （单位资质专用章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人 ： 复 核 人 ：

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2025/3/18 复 核 时 间： 2025/3/18

**分部分项工程和单价措施项目清单与计价表**

工程名称：地下人防消防水池补水管 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 0310 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、介质：给水2、材质、规格：钢丝 骨架PE复合管 DN100 | m | 15 |  |  |  |
| 2 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内2、介质：给水3、规格、压力等级： DN100 | m | 150 |  |  |  |
| 3 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质：型钢2、管架形式：支吊架 | Kg | 100 |  |  |  |
| 4 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：明杆闸阀2、规格、压力等级： DN1003、连接形式：法兰 | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质：混凝土路面2、厚度：12cm | m2 | 2.5 |  |  |  |
| 6 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：三类2、挖土深度：50cm | m3 | 23 |  |  |  |
| 7 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：夯填 | m3 | 23 |  |  |  |
| 8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级： C202、厚度：12cm | m2 | 2.5 |  |  |  |
| 9 | 03B001 | 花坛恢复 | 花坛恢复 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 03B002 | 阀门井拆除及恢复 | 阀门井拆除及恢复 | 座 | 1 |  |  |  |
| 11 | 03B003 | 砖墙拆除及恢复 | 砖墙拆除及恢复 | m3 | 2 |  |  |  |
| 12 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1、材质及规格：与市 政用水管道对接，加装 DNI00阀门及水表 | 处 | 1 |  |  |  |
| 13 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位（室内 外）：室外2、型号、规格：水表3、连接形式：法兰 | 组(个) | 1 |  |  |  |
| 14 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

**【新点2013清单造价江苏版** **V10.3.6】**

**总价措施项目清单与计价表**

工程名称：地下人防消防水池补水管(方案一） 标段： 第1页 共2页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税 工程设备费 | 1.500 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税 工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税 工程设备费 | 0.210 |  |  |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税 工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税 工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税 工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税 工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税 工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税 工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税 工程设备费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**【新点2013清单造价江苏版** **V10.3.6】**

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

**总价措施项目清单与计价表**

工程名称：地下人防消防水池补水管(方案一） 标段： 第2页 共2页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整（%）费率 | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税 工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税 工程设备费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税 工程设备费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行 提供的， 建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计 取 |
| 12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税 工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加 费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税 工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税 工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**【新点2013清单造价江苏版** **V10.3.6】**

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

**其他项目清单与计价汇总表**

工程名称：地下人防消防水池补水管(方案一） 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

**规费、税金项目计价表**

工程名称：地下人防消防水池补水管(方案一） 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000 |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费 |  | 2.400 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费 |  | 0.420 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

**【新点2013清单造价江苏版** **V10.3.6】**

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

**附件二**

小东门广场地下人防消防水池补水管施工说明

一、工程概况

小东门广场地下人防消防水池原补水管室外预埋部分因老化存在漏水故障，先根据现场情况重新布置一根补水管与院区内市政接口连接。

二、管线布置说明

院区市政取水口——路面破除——花坛处开挖进入原人防通道——墙体拆除——沿过道布 置管道——利用现有孔洞布管至泵房——断开原补水管——接入水池补水

三、施工及材料说明

1、院区内预埋部分需用PE 钢丝骨架管，管径DN100。

2、室内部分管道选用镀锌钢管，管径DN100。

3、管道通过密闭通道进入泵房前安装阀门，便于战时拆除管道。

4、人防区域墙体禁止开孔。

5、预留自来水备用阀门接口。

6、取水口安装水表。

7、管道进入地下车库区域后安装压力表。

四、材料清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | PE 钢丝骨架管 | DN100 | 15 | 米 |
| 2 | 镀锌管 | DN100 | 150 | 米 |
| 3 | 明杆闸阀 | DN100 | 4 | 个 |
| 4 | 混凝土路面破除 | 0.5\*0.12\*5m | 0.3 | m³ |
| 5 | 土方开挖回填 | 0.5\*0.5\*5m+7\*1.5 | 23 | m³ |
| 6 | 混凝土路面恢复 | 0.5\*0.12\*5m | 0.3 | m³ |
| 7 | 花坛恢复 |  | 1 | 项 |
| 8 | 砖墙拆除及恢复 | 2\*1m | 2 | ㎡ |
| 9 | 阀门井拆除及恢复 | 1000\*600mm | 1 | 座 |
| 10 | 管道对接 | 与市政用水管道对接，加装DN100 阀门及水表 | 1 | 项 |
| 11 | 压力表 | 0-0.6mpa | 1 | 套 |

五、现场照



花坛开挖进入地下人防车库



墙体拆除



沿墙布管



利用密闭通道上方孔洞进入泵房



与原补水管连接



六、管线布置示意图



**小东门广场地下人防工程消防水池补水管安装工程合同**

**发包人（甲方）：**

**承包人（乙方）：**

为明确双方的权利与义务，根据《中华人民共和国民法典》及小东门广场地下人防工程消防水池补水管安装工程采购项目（采购编号DRY-CG-2025013）采购结果，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

**第一条 工程概况**

1．工程名称： 根据招标要求写或根据比价要求写

2．工程地点： 同上

3．施工内容： 同上

4．承包方式： 同上

5. 验收标准： 同上

6．合同工期：计划开工日期年月日；计划竣工日期年月日。（ 根据招标要求写 ）

**第二条 合同价及工程保修**（ 根据招标要求写 ）

1.本工程合同款（人民币大写）： ；（人民币小写）： （元）；

2.工程保修期为安装调试验收合格后 年。在工程保修期内，设备出现质量问题，乙方应在 天内进行免费维修或更换。

**第三条 材料供应的约定**

1．乙方负责采购供应的材料、设备，其质量应该达到合格标准并符合施工相关技术规范要求，甲方认为必要时，乙方需提供检测报告。

2．乙方采购供应的施工材料、设备，均由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失由乙方自行负责。

3.本工程特定材料要求：（根据招标要求写或根据比价要求写）。

**第四条 关于工程质量及验收的约定**

**1**．由于乙方提供的材料、设备质量不合格或其他原因造成的质量问题，乙方承担返工费用及相关责任。

2．在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期的，由甲、乙双方商定。

3．隐蔽工程须留有影像资料，甲乙双方签署隐蔽工程验收单。

4．工程竣工：乙方应提前三天通知甲方，甲方在接到通知十个工作日内组织验收，并办理验收移交手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应及时签发工程竣工验收单 。

5.工程保修期为 年，保修期从工程通过竣工验收之日起计算。保修期内，由乙方原因造成的缺陷，乙方应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如乙方不维修也不承担费用，甲方可从尾款扣除，费用超出尾款金额的，甲方有权向乙方进行索赔。乙方维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

6.本工程特定验收要求：（ 根据招标要求写或根据比价要求写 ）

**第五条 有关安全生产和防火等的现场管理约定**

1．甲方提供的施工图纸或施工说明（如有）及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻人员的安全，防止相邻房屋的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属于乙方责任的，由乙方负责修复和赔偿。

2．乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电、用燃气等必须注意安全，如乙方因此而造成相关后果，由乙方负责。

3．乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员等进入现场。

4．乙方施工过程中造成自身或他人人身、财产损失的，由乙方承担全部责任，给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

5．乙方应做好对施工完成品的保护工作。

6.乙方交通工具自备，所有安全责任自负，与甲方无涉。

7.乙方维修工作中用水、用电、动火等必须注意安全，如乙方因此而造成相关后果，由乙方负责。

**第六条 工程价款支付及工期的约定**

1.自合同签订之日起 日内通过竣工验收。

2 .验收结束后，付款至合同价的80%，余款在2年后一次性付清。

**第七条 其它事项**

1．甲方工作：

（1）甲方应在开工前向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项，向乙方进行现场交底，施工用水、电、气费由甲方承担。

（2）做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。

（3）甲方有权进入施工现场检查工程进度与质量。

2．乙方工作：

（1）施工前，乙方应当将施工方案告知甲方，经甲方批准后方可进行，乙方须至甲方保卫科领取《施工证申请表》。甲方保卫科约请牵头职能科室、院感科、信息科签字同意后，向乙方发放《施工证》，并收取安全施工保证金。工作中如动火，乙方须至甲方保卫科报备（每次）。

（2）乙方凭《施工证》方可进行施工，施工前应与甲方工程所属科室负责人协商具体施工事项，确保医疗秩序与医疗安全不受影响。

（3）项目完成后，甲方工程所属科室应在《施工证》上签署验收信息并签字确认。乙方将《施工证》交至甲方保卫科，甲方保卫科退还安全施工保证金。

（4）按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

（5）对甲方滞留在现场的设备、家具、陈设等在施工过程中注意保护。

（6）设备进场通知甲方，将施工方案向甲方交底，经甲方确认后进行施工，对甲方在现场检查中发现的问题立即进行相应整改，配合甲方完成必要的拍照工作。

**第八条 违约责任**

1．甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付 / 元的违约金。

2．由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 300 元违约金。由于乙方原因未能按期开工的，应当以书面形式告知甲方，并承担因延期开工产生的损失。

3. 乙方超过计划竣工日期 5 日以上仍未能竣工且非甲方原因造成的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同价 5 %的违约金，同时赔偿甲方的一切损失。

4．甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担责任。

5．乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。

6．工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。

7．工程关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由此造成损失的，由乙方负责。

8.因乙方原因工程未能验收合格的，乙方应向甲方承担二次验收前每日 300元的逾期验收违约金；二次验收仍不合格的，甲方有权解除本合同，同时，乙方应向甲方承担工程总价款 5 %的违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方一切经济损失。

9.本工程不得转包，如有违反，甲方有权解除本合同，同时，乙方应向甲方承担工程总价款 5%的违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方一切经济损失**。**

10.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，除因不可抗力情形，任何一方不得单方面解除或终止合同，否则应向对方支付违约金 1500 元。

11.一方未遵守合同约定构成违约的，应当向守约方支付违约金 1500 元，并赔偿守约方因此产生的损失。

**第九条 关于工程变更、增补的约定**

1. 本工程无变更、增补。

2. 若因甲方及不可抗力因素产生的变更、增补，则变更、增补部分需接受完工审计。

1）变更、增补需多方办理签认确定手续（含影像资料），作为审计结算依据；

2）材料价格依据施工期《镇江工程造价信息》，信息价没有的参照市场价；

3）人工单价执行省住建厅关于发布建设工程人工工资指导价；

4）因甲方项目需求调整、设计修改及不可抗力因素产生的工程签证单所涉及的签证内容，根据相关定额和计价规定计算出总价后，按中标价与招标控制价下浮比例作同比例下浮；

5）工程税金计取采用一般计税或简易计税方式。

6）如本工程因甲方及不可抗力因素产生的变更、增补，则变更、增补部分承包人上报的工程结算金额须准确，如所报工程结算的审减比例超过9%（注：审减比例＝（报审金额﹣审定金额）／报审金额＊100%),工程结算审减金额超出9％部分的竣工结算审计咨询费由承包人承担，按审减额的3％计取，该费用由发包人从应付合同价款中扣缴。若发现承包人恶意虚报，发包人有权将承包人列入人民医院黑名单并暂停其投标报名一年。

**第十条：关于审计的约定**

1. 本工程由甲方采购中心公开招标，不审计。若因甲方及不可抗力因素产生的变更、增补，则变更、增补部分需接受完工审计。

**第十一条 纠纷处理方式**

因工程各项事务甲乙双方发生争议时，双方协商解决。

**第十二条 合同的变更和解除**

1．合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 5%支付违约金，并办理终止合同手续。

2．施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

**第十三条 附则**

1．本合同一式  二 份，甲、乙双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

2．未尽事宜，由双方友好协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼，权利方支出的诉讼费用、律师代理费、保函费、交通费等合理费用由败诉方承担。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

甲方代表（签字盖章）： 乙方代表（签字盖章）：

日 期： 日 期：

#### 第二部分 谈判响应文件（格式如下）

小东门广场地下人防工程消防水池补水管安装公开比选项目

投 标 文 件

（招标编号： DRY-CG-2025-013 ）

投 标 人（盖章）：

日 期：

#

投标文件目录

1. 投标函
2. 谈判响应报价表
3. 法定代表人身份证明书
4. 法定代表人授权委托书
5. 资格审查资料
6. 技术和服务要求响应偏离表
7. 商务响应偏离表

# 一、投 标 函

丹阳市人民医院:

1．我方己仔细研究了小东门广场地下人防工程消防水池补水管安装项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （￥ 元）的投标总报价，并将按比选文件的规定履行合同责任和义务，实现工程目的。

2．我方承诺在比选文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如果我方中标，将派出 （姓名）作为本工程的项目负责人。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守比选文件中对投标人的所有规定。

5.（其他补充说明）。

  投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：

**二、** **谈判响应报价表**

|  |
| --- |
| 采购単位：丹阳市人民医院 |
| 项目名称：小东门广场地下人防工程消防水池补水管安装 |
| 投标单位（盖章） |
| 法定代表人或授权委托人签字 |  | 联系电话 |  |
| 项目总报价 | （大写）： |
| （小写）： |
| 日期 |  |

注：

1.项目总报价应包含比选文件所确定的采购范围内的全部内容，含税。

2.投标供应商必须据实填写此表，项目报价不得超过预算。

3.采用人民币报价，以元为单位标注。

4.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

**三、法定代表人身份证明书**

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：(盖公章)

日期：

#

# 四、法定代表人授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改小东门广场地下人防工程消防水池补水管安装项目 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投 标 人：（盖单位章）

 法定代表人： （签字）

身份证号码：

 委托代理人： （签字）

身份证号码：

日 期：

#

# 五、资格审查资料

1. **投标供应商基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标供应商名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工人数 |  |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 | （万元） | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

**备注：**1.本表后应附资质要求对应的相关证明材料复印件；

2.无响应指标的应写明无。

**附：**

1. **独立承担民事责任的能力**

营业执照加盖公章

**（2) 资格承诺函**

致： 丹阳市人民医院

我单位参与小东门广场地下人防工程消防水池补水管安装采购项目（采购编号： DRY-CG-2025-013）的采购活动，现承诺如下：

1．我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2．我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3．我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4．我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.我方为中小微企业。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

说明：1．供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2．供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

### 六、技术和服务要求响应偏离表

项目名称：小东门广场地下人防工程消防水池补水管安装

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商： 法人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

 年 月 日

1. “采购文件规定的技术和服务要求”应与招标文件中采购需求的“技术和服务要求”的内容保持一致。
2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
4. “备注”处可填写偏离情况的说明。

### 七、商务响应偏离表

项目名称：小东门广场地下人防工程消防水池补水管安装

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商： 法人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

 年 月 日

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4. “备注”处可填写偏离情况的说明。