丹阳市人民医院监控存储扩容市场调研公告

一、项目基本情况

1. 项目名称：丹阳市人民医院监控存储扩容。

- 项目需求：在现有视频监控存储设备的基础上增加存储设备，确保存储时间达90天。

3. 工期要求：自合同签订之日起 15 天完成合同约定的内容。

二、采购内容：

1. EVS存储服务器2台、16T监控专用硬盘96块、磁盘阵列柜2只。

三、设备参数

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 磁盘阵列柜 （视频存储服务器） | 主处理器：64位高性能多核处理器; 操作系统：嵌入式LINUX系统; 控制器：单控制器; 网络协议：支持RTP/RTCP/RTSP/UDP/HTTP/NTP/SNMP/SMB/NFS/FTP协议; 高速缓存：标配8GB，可扩展至128G; 视频直存（私有协议）：最大支持400路（800MBPS）前段接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放; 硬盘接口：48个，SATA，单盘最大支持16TB，支持热插拔，支持CMR; 磁盘处理：支持磁盘坏道映射，延长硬盘使用寿命； RAID重建：支持动态调整RAID重建速度，保证系统负载均衡； 网口特性：支持负载均衡，容增等网口绑定模式； 集群服务：支持N+M集群功能; 网口：1个管理口，4个千兆口; 串口：1个RS232和1个RS485; 流媒体协议：支持Onvif，GB28181等接入协议 |
| 企业级硬盘 | 单硬盘容量：16TB 硬盘接口：SATA 硬盘转速：7200RPM 硬盘缓存：256MB |

四、服务要求

# 1.中标人全年对系统内的报修服务响应时间≤24小时。

# 2.每季度进行现场设备巡检，对发现的异常情况及时处理并报采购人主管部门负责人，维护维修记录交采购方相关人员签字确认。

# 3.质量保证期内设备出现故障，由中标人负责免费维修或免费更换。

五、质量保质期

# 1.服务器三年；硬盘五年。

# 2.质量保证期从验收合格起计算。

六、服务费支付方式

# 1. 验收结束后，付款至合同价的80 %。

# 2. 余款在合同到期后一次性付清。

七、报价要求（见附件1）

# 1.报总价。

八、材料递交要求

    - 1.提供以下资料并完整封装。

# 1）项目总报价表（见附件1）；

# 2）法定代表人身份证明书（见附件2）；

# 3）有效期内的公司营业执照复印件，盖公章（见附件3）。

# 2.递交时间及地点

# 1）递交时间：2025年06月19日至2025年06月25日，北京时间上午8:00-11:00，下午2:00-5:00。
2）递交地点：丹阳市教育印刷厂三楼（丹阳市人民医院采购中心）。
3）联系人：杨先生；
4）联系电话：0511-86553123 ；

# 5）咨询电话：0511-86586120。

附件1

项目总报价表

| 采购单位：丹阳市人民医院 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：丹阳市人民医院监控存储扩容项目 |  |  |  |
| 投标单位（盖章） |  |  |  |
| 法定代表人签字 |  | 联系电话 |  |
| 项目总报价 | （大写）： |  |  |
|  | （小写）： |  |  |
| 报价日期 |  |  |  |

# 附件2

# 法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地     址：

成立时间：

经营期限：

姓     名：                     性     别：

年     龄：                     职     务：

系                    (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：

(盖公章)

日期：

#### 附件3：

- 独立承担民事责任的能力

营业执照复印件盖公章，粘贴此处