## 检定设备清单
丹阳市人民医院计量设备（检定设备）清单
序号 | 器具名称 | 数量 | 备注
1 | 压力表 | 200 | 强检
2 | 血压计 | 230 | 强检
| 体重秤 | 52 | 强检/校准
3 | 多参数监护仪/脉氧仪 | 456 | 强检
4 | 心电图机 | 46 | 强检
5 | X射线骨密度仪 | 1 | 强检
6 | 数字减影血管造影(DSA）系统X射线辐射源 | 2 | 强检
7 | 医用螺旋CT机X射线辐射源 | 6 | 强检
8 | 医用数字摄影系统X射线辐射源（DR） | 3 | 强检
9 | 医用数字摄影系统X射线辐射源（移动DR） | 1 | 强检
10 | 医用诊断X射线辐射源（C臂） | 5 | 强检
11 | 医用诊断X射线辐射源（床边） | 2 | 强检
12 | 医用诊断X射线辐射源（乳腺） | 1 | 强检
13 | 医用诊断X射线辐射源（胃肠） | 1 | 强检
14 | 医用诊断X射线辐射源（牙片机） | 1 | 强检
15 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源 | 1 | 强检
16 | 医用直线加速器 | 1 | 强检/校准
17 | 活度计 | 1 | 强检/校准
18 | 红外耳温计 | 58 | 检定/校准
19 | 氧气吸入器 | 1057 | 检定
20 | 呼吸机 | 95 | 检定/校准
21 | 麻醉机 | 29 | 检定/校准
22 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 33 | 检定
23 | 医用磁共振成像系统（MRI） | 2 | 检定
24 | 心脏除颤监护仪 | 46 | 检定
25 | 辐射巡检仪 | 3 | 检定
26 | 表面污染仪 | 1 | 检定/校准
合计： |  | 2334
注：如有漏项，以实际检定项目为准。

## 校准设备清单
丹阳市人民医院计量设备（校准设备）清单
序号 | 器具名称 | 数量 | 备注
1 | 血液透析机 | 65 | 校准
2 | 高频电刀 | 25 | 校准
3 | 生物安全柜 | 3 | 校准
4 | 离心机 | 9 | 校准
5 | 医用冷藏箱 | 33 | 校准
6 | 输液泵、注射泵（组） | 281 | 校准
7 | 胎儿监护仪 | 26 | 校准
8 | 低温保存箱 | 6 | 校准
合计 |  | 448
注：如有漏项，以实际校准项目为准。