丹阳市人民医院人体模型采购项目比选文件

- 项目基本情况

1 . 项目名称：丹阳市人民医院人体模型采购项目

- 预算：4万元

- 项目内部编号：DRY-CG-2025067

- 采购方式：询价

- 评审方法：最低价法

- 本项目不得转包，不接受联合体投标，确定成交供应商数量：1 名。

- 投标人资质要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

1.2有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格承诺函）；

1.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函）；

1.4履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供资格承诺函）；

1.5参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供资格承诺函）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7本项目专门面向中小微企业采购，投标人应为中小微企（提供中小微企业申明函）；

1.8本项目特定资质要求（无）

# 三、采购内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级婴儿骨髓穿刺模型 | 个 | 1 |  |
| 2 | 高级婴儿腰椎穿刺模型 | 个 | 1 |  |
| 3 | 高级婴儿气道梗塞及CPR 模型 | 个 | 1 |  |
| 4 | 高级出生婴儿模型 | 个 | 1 |  |
| 5 | 高级男性导尿模型 | 个 | 1 |  |
| 6 | 高级自动电脑心肺复苏模拟人 | 个 | 1 |  |
| 7 | 模拟除颤监护仪 | 台 | 1 |  |
| 8 | 缝合练习组合 | 套 | 1 |  |

# 四、参数要求

##### 1.高级婴儿骨髓穿刺模型

##### 1.1.婴儿双腿胫骨均可行骨髓穿刺操作，针感逼真，进针后会有落空感，模拟骨髓流出。

##### 1.2.穿刺后骨面的针孔可修复。

##### 1.3.每根模拟胫骨的每个侧面都可以穿刺。

##### 1.4.皮肤、胫骨可更换。

##### 1.5.配有安装使用视频，方便日常教学

##### 2. 高级婴儿腰椎穿刺模型

##### 2. 1.仿照婴儿真人大小，可在侧卧位或坐位上进行操作练习。侧卧硬板床上，双手抱膝，大腿膝盖贴近腹壁，头向胸前弯曲，双膝向腹部弯曲，腰背尽量向后弓起，也可模拟坐位。

##### 2.2.骨性标志准确：棘突间隙、骼后上棘明显。

##### 可进行腰椎穿刺麻醉和腰椎穿刺采取脑脊液检查操作

##### 2.3.穿刺部位：3～4或4-5腰椎间隙。

##### 2.4.手感真实，有阻滞感，进针突破感强，穿透会有落空感，穿刺正确有模拟脑脊液流出，可注入麻醉药物。

##### 2.5配有备用椎管和穿刺针。

##### 2.6配有安装使用视频，方便日常教学

##### 3. 高级婴儿气道梗塞及CPR 模型

##### 3.1.正常的气道阻塞模拟：进行人工呼吸时，若模拟患儿的胸部能起伏，说明没有异物，采取胸外拇指按压复苏处理。若模拟患儿的胸部不能欺负，判定为模拟患儿为起气道异物梗塞 ，采取小儿海氏急救法操作。

##### 3.2.可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压；

##### 3.3.气道贯通时的胸部扩张；

##### 3.4.窒息、异物阻塞气道的模拟：可将梗塞异物（黑色海绵块）放入口腔咽喉处，模拟婴儿气道梗塞现场。

##### 3.5.标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局。

##### 3.6.精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨

##### 3.7.配有安装使用视频，方便日常教学

##### 4.高级出生婴儿模型

##### 4.1.模型特点：本模型由进口PVC材料经模具浇模而成。具有形象逼真、操作真实、结构合理和经久耐用等特点。

##### 4.2.产品功能：本产品可作为婴儿洗澡，更换衣物和尿片、眼、耳护理以及指导哺乳训练和示教的工具。

##### 4.3.模型尺寸：自然大，高52cm，宽22cm，厚12.5cm，重3200g。

##### 5. 高级男性导尿模型

##### 5.1模型参照男性内外生殖器解剖结构设计，可练习会阴护理

##### 5.2润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。

##### 5.3当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出。

##### 5.4导尿通过粘膜皱壁、尿道球部及尿道内括约肌时，学生将会体验到如同真人般的狭窄感，可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。

##### 5.5模型配有2处造瘘口，可进行造瘘引流术和造瘘口护理

##### 5.6灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠

##### 5.7臀部肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换

##### 5.8大腿肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换

##### 5.9.配有安装使用视频，方便日常教学

##### 6. 高级自动电脑心肺复苏模拟人

##### 6. 1、执行标准：美国心脏学会(AHA)2020国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。

##### 6. 2、解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

##### 6. 3、模拟生命体征：初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。

##### 6. 4、模拟人具备真实的口腔（牙齿、舌头）、气道、食道等解剖结构，可进行气管插管功能。

##### 6. 5、模拟人瞳孔具备对光反射功能。

##### 6. 6、可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。

##### 6. 7、三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。

##### 6. 8、加强学生急救操作流程的意识，在急救程序中增加了5个模拟事件操作，包括意识判断，急救呼叫，脉搏检查，检查呼吸和清除口腔异物。模拟整个急救操作流程。

##### 6. 9、触觉感应：

##### 6. 9.1、 模拟人自带触觉感应系统：“意识判别”和“脉搏判别”事件可在模拟人身上实现真实操作，并自动记录于整个急救操作流程种。“意识判别”为拍拍肩膀，“脉搏判别”为按压颈动脉检测脉搏。显示屏上实时显示该两项操作。计入最后成绩打印当中。

##### 6. 10、显示屏功能：

##### 6. 10.1、显示屏实时显示模拟人操作数据，包括气道开放状态，按压和吹气的操作正确与错误次数，按压部位的正确与错误；吹气量和按压深度是否在正确范围。

##### 6. 10.2、语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调查节音量。

##### 系统播放100次/分的节拍提示音，帮助训练学员掌握时间及按压频率

##### 6. 10.3、条形码显示按压深度，正确的按压深度5cm以上,不超过6cm.

##### •按压深度过少时，条形码为黄色。

##### •按压深度合适时，条形码为绿色。

##### 6. 10.4、条形码显示吹气量：  500ml/600ml-1000ml

##### •吹气量过少时，条形码为黄色。

##### •吹气量合适时，条形码为绿色。

##### •吹气量过大时，条形码为红色。

##### •当提示音为：“吹气进入胃部”，表明吹气量过大或者吹气过快过猛。

##### 6. 10.5、可设定操作时间，以秒为单位。操作时间最长可设置为9：59秒。

##### 6. 10.6、操作频率：100-120次/分以上。

##### 6. 10.7、电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳后输出电源24V。

##### 6. 11、打印机功能：

##### 6. 11.1、可选择操作时打印操作数据。

##### 6. 11.2、可选择操作结束后打印操作过程。

##### 6. 11.3、成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。

##### 6. 12、RF遥控器功能： 包含以下三大板块功能

##### 6. 12.1、急救事件：包括意识判别、急救呼叫、按脉检测、感测呼吸、清除异物5个按键，代表急救过程中相应事件的输入，在学员操作过程中，可表示学员进行此项操作。

##### 6. 12.2、操作按键：为功能控制按键，例如：开始按键、返回、打印，同模拟人控制器面板上相应按键功能一样。控制模拟人各项急救操作。

##### 6. 12.3、模拟人控制：可在任何时间控制模拟人的状态。Eye控制模拟人瞳孔显示状态，在正常与放大间互相切换。Hand控制模拟人脉搏状态，在脉搏有无间切换。

##### 7. 模拟除颤监护仪

##### 7.1、设备由显示界面、监护、除颤、设置面板以及训练专用除颤手柄等结构所组成。

##### 7.2、同步或非同步模式、单向波或双向波、焦耳能量可选择，可根据除颤要求设置。

##### 7.3、模拟除颤仪具有彩色液晶触摸屏，可显示心电图波形，并具有单独除颤操作界面，可以触屏点击或使用按键更改除颤能量及模式等。

##### 8. 缝合练习组合

##### 8. 1、皮肤的弹性和柔软性极强，每款模型可以反复进行数百次缝合练习

##### 8. 2、可自行在任何部位进行切开缝合练习

##### 8. 3、可进行拆线术练习

##### 8. 4、缝合练习模块，附底座。

##### 8. 5、用于外科的缝合练习等临床操作

##### 8. 6、并有多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织。

##### 8. 7、除了已有几处伤口外，还可自行在其他任何部位进行切开缝合练习。

##### 8. 8、配有模块，手，腿各一。

##### 五、商务要求

| ★采购预算 | 40000元 |
| --- | --- |
| 谈判响应货币 | # 谈判响应文件中的所有单价和总价均采用人民币报价，以元为单位标注。 |
| ★报价 | - 本价格为采购人支付的总包价格，为保证本次采购项目完全符合采购需求所产生的所有费用均由中标人承担，中标人自身原因造成漏报、少报皆自行承担责任，采购人不予补偿。 2.一次性报价，报总价与分项报价。 |
| ★付款方式 | # 验收合格后，采购人收到中标人开具等额的国家正规发票后按相关规定2个月后通过转账方式支付该批次货款80%，验收1年后付余款20%。 |
| 履约要求 | 1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，除因不可抗力情形或出现采购人可单方面解除/终止合同的情形，任何一方不得单方面解除或终止合同，否则应向对方支付违约金 2000元。 2.一方未遵守合同约定构成违约的，招标文件另有约定除外，应当向守约方支付违约金 2000 元，并赔偿守约方因此产生的损失。 3.本合同不得转包，如有违反，采购人有权解除本合同，同时，中标人应向采购人支付违约金 2000 元，给采购人造成损失的，还应赔偿采购人一切经济损失。 4.合同签订后，接采购人订单之日起5日内将符合要求的货物送至采购人指定地点，货物运费及保险等费用由中标人承担。如未能按期交货或到期交货不全或货物不符合要求的，采购人有权解除本协议，同时，中标人应向采购人承担价款20%的违约金。 5.货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 6.产品验收不合格，所产生的一切费用由中标人承担，产生不良后果的，中标人承担全责。 7.中标人应保证货物到达采购人指定场所的完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 8.货物运送至至采购人指定地点的包装、保险及发运等费用均由中标人承担。 9.中标人负责货物的运输工作，包括装卸车、货物现场搬运至采购人指定地点等，整个过程中的安全法律责任由中标人承担。 |
| 验收要求 | 1.货物到达现场后，中标人应经采购人或其指定验收人清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，采购人签字确认。 2. 中标人保证所提供的产品符合本次采购约定的质量标准方予验收。 3.验收完毕前，货物由中标人负责管理。 |
| 质量保证期 | 1质量保证期: 12个月，质量保证期自验收合格起计算，质量保证期自 年 月 日起至 年 月 日止。货物更换后需重新计算质量保证期。 2.质量保证期内，中标人对所供货物实行包换、包退，人为损坏等非质量问题除外。 |
| 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金： |

◆对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

##### 标注“★”为实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

# 六、报名及开标

1. 报名时间：2025年11月13日至2025年11月19日(节假日除外）。上午8:00-11:00 下午2:00-5:00；

2. 报名地点：丹阳市人民医院采购中心（丹阳市西二环路教育印刷厂三楼）；

3. 联系人及电话：杨先生；联系电话：0511-86553123、15189172512。

4. 报名递交材料：营业执照与法人身份证复印件，盖公章。

5. 开标时间：医院通知

6. 开标地点：院内会议室

7. 投标文件：一式二份，开标时提供（格式参见第二部分）

丹阳市人民医院人体模型采购项目供货合同

甲方：丹阳市人民医院                  乙方：

为明确双方的权利与义务，根据《中华人民共和国民法典》及  丹阳市人民医院人体模型项目（采购编号： DRY-CG-2025067）采购结果，在甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

一、货物名称：

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高级婴儿骨髓穿刺模型 |  |  | 1 |  |
|  | 高级婴儿腰椎穿刺模型 |  |  | 1 |  |
|  | 高级婴儿气道梗塞及CPR 模型 |  |  | 1 |  |
|  | 高级出生婴儿模型 |  |  | 1 |  |
|  | 高级男性导尿模型 |  |  | 1 |  |
|  | 高级自动电脑心肺复苏模拟人 |  |  | 1 |  |
|  | 模拟除颤监护仪 |  |  | 1 |  |
|  | 缝合练习组合 |  |  | 1 |  |

# 二、参数要求

##### 1.高级婴儿骨髓穿刺模型

##### 1.1.婴儿双腿胫骨均可行骨髓穿刺操作，针感逼真，进针后会有落空感，模拟骨髓流出。

##### 1.2.穿刺后骨面的针孔可修复。

##### 1.3.每根模拟胫骨的每个侧面都可以穿刺。

##### 1.4.皮肤、胫骨可更换。

##### 1.5.配有安装使用视频，方便日常教学

##### 2. 高级婴儿腰椎穿刺模型

##### 2. 1.仿照婴儿真人大小，可在侧卧位或坐位上进行操作练习。侧卧硬板床上，双手抱膝，大腿膝盖贴近腹壁，头向胸前弯曲，双膝向腹部弯曲，腰背尽量向后弓起，也可模拟坐位。

##### 2.2.骨性标志准确：棘突间隙、骼后上棘明显。

##### 可进行腰椎穿刺麻醉和腰椎穿刺采取脑脊液检查操作

##### 2.3.穿刺部位：3～4或4-5腰椎间隙。

##### 2.4.手感真实，有阻滞感，进针突破感强，穿透会有落空感，穿刺正确有模拟脑脊液流出，可注入麻醉药物。

##### 2.5配有备用椎管和穿刺针。

##### 2.6配有安装使用视频，方便日常教学

##### 3. 高级婴儿气道梗塞及CPR 模型

##### 3.1.正常的气道阻塞模拟：进行人工呼吸时，若模拟患儿的胸部能起伏，说明没有异物，采取胸外拇指按压复苏处理。若模拟患儿的胸部不能欺负，判定为模拟患儿为起气道异物梗塞 ，采取小儿海氏急救法操作。

##### 3.2.可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压；

##### 3.3.气道贯通时的胸部扩张；

##### 3.4.窒息、异物阻塞气道的模拟：可将梗塞异物（黑色海绵块）放入口腔咽喉处，模拟婴儿气道梗塞现场。

##### 3.5.标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局。

##### 3.6.精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨

##### 3.7.配有安装使用视频，方便日常教学

##### 4.高级出生婴儿模型

##### 4.1.模型特点：本模型由进口PVC材料经模具浇模而成。具有形象逼真、操作真实、结构合理和经久耐用等特点。

##### 4.2.产品功能：本产品可作为婴儿洗澡，更换衣物和尿片、眼、耳护理以及指导哺乳训练和示教的工具。

##### 4.3.模型尺寸：自然大，高52cm，宽22cm，厚12.5cm，重3200g。

##### 5. 高级男性导尿模型

##### 5.1模型参照男性内外生殖器解剖结构设计，可练习会阴护理

##### 5.2润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。

##### 5.3当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出。

##### 5.4导尿通过粘膜皱壁、尿道球部及尿道内括约肌时，学生将会体验到如同真人般的狭窄感，可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。

##### 5.5模型配有2处造瘘口，可进行造瘘引流术和造瘘口护理

##### 5.6灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠

##### 5.7臀部肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换

##### 5.8大腿肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换

##### 5.9.配有安装使用视频，方便日常教学

##### 6. 高级自动电脑心肺复苏模拟人

##### 6. 1、执行标准：美国心脏学会(AHA)2020国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。

##### 6. 2、解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

##### 6. 3、模拟生命体征：初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。

##### 6. 4、模拟人具备真实的口腔（牙齿、舌头）、气道、食道等解剖结构，可进行气管插管功能。

##### 6. 5、模拟人瞳孔具备对光反射功能。

##### 6. 6、可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。

##### 6. 7、三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。

##### 6. 8、加强学生急救操作流程的意识，在急救程序中增加了5个模拟事件操作，包括意识判断，急救呼叫，脉搏检查，检查呼吸和清除口腔异物。模拟整个急救操作流程。

##### 6. 9、触觉感应：

##### 6. 9.1、 模拟人自带触觉感应系统：“意识判别”和“脉搏判别”事件可在模拟人身上实现真实操作，并自动记录于整个急救操作流程种。“意识判别”为拍拍肩膀，“脉搏判别”为按压颈动脉检测脉搏。显示屏上实时显示该两项操作。计入最后成绩打印当中。

##### 6. 10、显示屏功能：

##### 6. 10.1、显示屏实时显示模拟人操作数据，包括气道开放状态，按压和吹气的操作正确与错误次数，按压部位的正确与错误；吹气量和按压深度是否在正确范围。

##### 6. 10.2、语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调查节音量。

##### 系统播放100次/分的节拍提示音，帮助训练学员掌握时间及按压频率

##### 6. 10.3、条形码显示按压深度，正确的按压深度5cm以上,不超过6cm.

##### •按压深度过少时，条形码为黄色。

##### •按压深度合适时，条形码为绿色。

##### 6. 10.4、条形码显示吹气量：  500ml/600ml-1000ml

##### •吹气量过少时，条形码为黄色。

##### •吹气量合适时，条形码为绿色。

##### •吹气量过大时，条形码为红色。

##### •当提示音为：“吹气进入胃部”，表明吹气量过大或者吹气过快过猛。

##### 6. 10.5、可设定操作时间，以秒为单位。操作时间最长可设置为9：59秒。

##### 6. 10.6、操作频率：100-120次/分以上。

##### 6. 10.7、电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳后输出电源24V。

##### 6. 11、打印机功能：

##### 6. 11.1、可选择操作时打印操作数据。

##### 6. 11.2、可选择操作结束后打印操作过程。

##### 6. 11.3、成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。

##### 6. 12、RF遥控器功能： 包含以下三大板块功能

##### 6. 12.1、急救事件：包括意识判别、急救呼叫、按脉检测、感测呼吸、清除异物5个按键，代表急救过程中相应事件的输入，在学员操作过程中，可表示学员进行此项操作。

##### 6. 12.2、操作按键：为功能控制按键，例如：开始按键、返回、打印，同模拟人控制器面板上相应按键功能一样。控制模拟人各项急救操作。

##### 6. 12.3、模拟人控制：可在任何时间控制模拟人的状态。Eye控制模拟人瞳孔显示状态，在正常与放大间互相切换。Hand控制模拟人脉搏状态，在脉搏有无间切换。

##### 7. 模拟除颤监护仪

##### 7.1、设备由显示界面、监护、除颤、设置面板以及训练专用除颤手柄等结构所组成。

##### 7.2、同步或非同步模式、单向波或双向波、焦耳能量可选择，可根据除颤要求设置。

##### 7.3、模拟除颤仪具有彩色液晶触摸屏，可显示心电图波形，并具有单独除颤操作界面，可以触屏点击或使用按键更改除颤能量及模式等。

##### 8. 缝合练习组合

##### 8. 1、皮肤的弹性和柔软性极强，每款模型可以反复进行数百次缝合练习

##### 8. 2、可自行在任何部位进行切开缝合练习

##### 8. 3、可进行拆线术练习

##### 8. 4、缝合练习模块，附底座。

##### 8. 5、用于外科的缝合练习等临床操作

##### 8. 6、并有多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织。

##### 8. 7、除了已有几处伤口外，还可自行在其他任何部位进行切开缝合练习。

##### 8. 8、配有模块，手，腿各一。

##### 三、履约要求：

1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，除因不可抗力情形或出现甲方可单方面解除/终止合同的情形，任何一方不得单方面解除或终止合同，否则应向对方支付违约金支付违约金  2000 元。

2.一方未遵守合同约定构成违约的，招标文件另有约定除外，应当向守约方支付违约金 支付违约金 2000 元，并赔偿守约方因此产生的损失。

3.本合同不得转包，如有违反，甲方有权解除本合同，同时，乙方应向甲方支付违约金 2000     元，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方一切经济损失。

4.合同签订后，接甲方订单之日起5日内将符合要求的货物送至甲方指定地点，货物运费及保险等费用由乙方承担。如未能按期交货或到期交货不全或货物不符合要求的，甲方有权解除本协议，同时，乙方应向甲方承担价款20%的违约金。

5.货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

6.产品验收不合格，所产生的一切费用由乙方承担，产生不良后果的，乙方承担全责。

7.乙方应保证货物到达甲方指定场所的完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

8.货物运送至甲方指定地点的包装、保险及发运等费用均由乙方承担。

9.乙方负责货物的运输工作，包括装卸车、货物现场搬运至甲方指定地点等，整个过程中的安全法律责任由乙方承担。

四、验收要求

1.货物到达现场后，乙方应经甲方或其指定验收人清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，甲方签字确认。

2. 乙方保证所提供的产品符合本次采购约定的质量标准方予验收。

3.验收完毕前，货物由乙方负责管理。

五、质量保质期

1.质量保证期: 12个月，质量保证期自验收合格起计算，质量保证期自     年   月   日起至     年   月   日止。货物更换后需重新计算质量保证期。

2.质量保证期内，乙方对所供货物实行包换、包退，人为损坏等非质量问题除外。

六、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

七、合同价及结算方式

1.合同总价（人民币大写）：            ；（人民币小写）：      （元）；

2.验收合格后，甲方收到乙方开具等额的国家正规发票后按相关规定2个月后通过转账方式支付该批次货款80%，验收1年后付余款20%。

八、下列甲方采购文件、乙方响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.甲方的采购文件；

2.乙方的响应文件；

3.乙方的服务承诺；

4.甲乙双方商定的其他文件等。

九. 其他：

1.合作期：     年   月   日至     年   月   日。

2.未尽事宜双方友好协商解决，并以书面文件作为补充附件，若双方产生纠纷且不能协商解决，由甲方所在地人民法院诉讼处理。

3.本协议一式叁份，盖章签字生效，甲方贰份，乙方壹份，具有同等效力。

4.乙方指定      （电话：   微信号：  QQ号：     邮箱：  ）与甲方进行工作联系，就本合同相关内容向甲方做出的认可、接受、承诺等一切意思表示乙方均予以认可。

5.甲方指定      （电话：   微信号：  QQ号：     邮箱：  ）与乙方进行工作联系，就本合同相关内容向甲方做出的认可、接受、承诺等一切意思表示甲方均予以认可。

甲方：丹阳市人民医院                   乙方：

单位地址：丹阳市新民西路2号           单位地址：

电话号码：0511-86553047                电话号码：

法人委托人签字：                       法人委托人签字：

法人代表签字：                         法人代表签字：

日期：     年    月    日              日期：       年     月     日

第二部分 谈判响应文件（投标时递交，格式如下）

丹阳市人民医院人体模型采购项目

投 标 文 件

（招标编号：   DRY-CG-2025-067 ）

投 标 人（盖章）：

日    期：

投标文件目录

一、投标函

二、谈判响应报价表

三、法定代表人身份证明书

四、法定代表人授权委托书

五、资格审查资料

六、技术和服务要求响应偏离表

七、商务响应偏离表

- 一、投 标 函

丹阳市人民医院:

1．我方己仔细研究了

丹阳市人民医院人体模型采购项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           （￥         元）的投标总报价，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如果我方中标，将派出

（姓名）作为本工程的项目负责人。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

5.

（其他补充说明）。

投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：

二、 谈判响应报价表

| 采购单位：丹阳市人民医院 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：丹阳市人民医院人体模型采购项目 |  |  |  |
| 投标单位（盖章） |  |  |  |
| 法定代表人或授权委托人签字 |  | 联系电话 |  |
| 项目总报价 | （大写）： |  |  |
|  | （小写）： |  |  |
| 日期 |  |  |  |

分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级婴儿骨髓穿刺模型 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 2 | 高级婴儿腰椎穿刺模型 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 3 | 高级婴儿气道梗塞及CPR 模型 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 4 | 高级出生婴儿模型 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 5 | 高级男性导尿模型 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 6 | 高级自动电脑心肺复苏模拟人 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 7 | 模拟除颤监护仪 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 8 | 缝合练习组合 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 合计（总报价） |  |  |  |  |  |  |  |

1.投标人据实填写报价表与分项报价明细表。

2.项目总报价包含所有服务范围内的全部内容，含税。

3.分项报价明细表中合计（总报价）与项目总报价表中项目总报价应一致，否则为无效投标文件。

4.采用人民币报价，以元为单位标注。

5.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

三、法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地     址：

成立时间：

经营期限：

姓     名：                     性     别：

年     龄：                     职     务：

系                    (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：

(盖公章)

日期：

- 四、法定代表人授权委托书

本人             （姓名）系

（投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  丹阳市人民医院人体模型采购项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投    标   人：

（盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

日      期：

- 五、资格审查资料

- 投标供应商基本情况表

| 投标供应商 名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工人数 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 | （万元） |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表后应附资质要求对应的相关证明材料复印件；

2.无响应指标的应写明无。

#### 附：

- 独立承担民事责任的能力

营业执照复印件加盖公章粘贴于此处

##### （2) 资格承诺函

致：	丹阳市人民医院

我单位参与丹阳市人民医院人体模型采购项目的采购活动，现承诺如下：

1．我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2．我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3．我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4．我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5. 我方为中小微企。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

说明：

1．供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2．供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

    - 六、技术和服务要求响应偏离表

项目名称：

丹阳市人民医院人体模型采购项目

| # 序号 | # 比选文件规定的服务范围及内容、质量要求 | # 投标文件响应的具体内容 | # 是否偏离 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

- “比选文件规定的服务范围及内容、质量要求”应与比选文件中的内容保持一致。

- 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对比选文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足比选文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

- “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

- “备注”处可填写偏离情况的说明。

    - 七、商务响应偏离表

项目名称：

丹阳市人民医院人体模型采购项目

| # 序号 | # 比选文件规定的商务条件 | # 投标文件响应的具体内容 | # 是否偏离 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

1. “比选文件规定的商务要求”项下填写的内容应与比选文件中的 “商务要求”的内容保持一致。

2.	投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对比选文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述不注明实际数值者的，将视为未实质性满足比选文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4. “备注”处可填写偏离情况的说明。