丹阳市人民医院自助设备驻场维保项目市场调研公告

一、项目基本情况

1.项目名称：丹阳市人民医院自助设备驻场维保项目。

2.服务期：1年。

3.本项目面向中小微企。

二、采购内容：

| 自助机类型 | 生产厂家 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多功能自助挂号机 | 汇利斯通 | 32 | 丹凤养老院2台，市政府1台， 本部29台， |
| 多功能自助挂号机 | 南京医健通 | 10 | 门诊 |
| 自助发票打印机 | 汇利斯通 | 2 | 门诊 |
| 触控一体机 | 南京德至 | 3 | 药房签到、门诊签到 |
| 自助报告机 | 南京医健通 | 8 | 门诊 |

三、服务内容：

本次服务项目拟对全院自助设备日常维护交由外包负责，进行24小时响应统一管理和服务，总体要求如下：

1、服务要求

1.1中标后需安排专人至多功能自助挂号机厂家进行至少一个月的培训，并取得由汇利斯通公司颁发的培训结业证书。

1.2中标人安排专人每周7天驻场对自助设备进行维护，作息时间同医院上班时间，上午7：30-11：30，下午13:30-21:00,14:00-21:30(夏令时）。

1.3为了保证服务质量，投标人能提供多功能自助挂号机生产厂家技术支持函。

1.4驻场人员上、下午各检查自助机一次，检查各自助机是否缺纸等。

1.5驻场人员不间断巡视门诊各楼层自助机使用情况，即时解决病人使用中遇到的问题，指导病人使用自助机。

1.6如遇设备故障，驻场人员5分钟内到达现场，经简单程序不能修复的，应通知公司派另派技术人员进行维修。如遇重大部件故障，24小时内不能修复的，应向信息科提交书面通知，并注明解决方案。

1.7中标人提供每周7*24小时电话值班服务，作息时间外的，接报修电话后30分钟内派人到达现场。

1.8中标人维保期内保障自助设备正常运行，包括设备、网络、系统设置等。设备正常使用所需一切零配件由中标人提供。中标人需备足常用备件在信息科库房，至少包括如下配件：电动读卡器2台，自动收银机2台，票据打印机2台、打印机兄弟HL-5590DN 1台、发光板5块、电源主控模块2块、UPS 1台、各类数据线若干。

1.9采购人自助设备目前共计55台（包括本部、丹凤养老院、市政府），各类型数量详见下表。自助设备总台数在不超过70台时，合同总价不变。

1.10每月对设备进行详细盘点和保养1次，每月向采购人提供管理报告（包括设备清单，各类问题处理，维修保养记录、改善建议等）。

四、报价要求

1.报总价。

五、材料递交要求

    - 1.提供以下资料并完整封装。

1）有效期内的公司营业执照复印件，盖公章（见附件3）；

# 2）法定代表人身份证明书（见附件2）；

# 3）项目总报价表及报价明细表（见附件1）

# 2.递交时间及地点

# 1）递交时间：2025年12月31日至2026年01月10日，北京时间上午8:00-11:00，下午2:00-4:30。
2）递交地点：丹阳市教育印刷厂三楼（丹阳市人民医院采购中心）。
3）联系人：杨先生；
4）联系电话：0511-86553123 15189172512。

附件1

项目总报价表

| 采购单位：丹阳市人民医院 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：丹阳市人民医院自助设备驻场维保项目 |  |  |  |
| 投标单位（盖章） |  |  |  |
| 法定代表人签字 |  | 联系电话 |  |
| 项目总报价 | （大写）： |  |  |
|  | （小写）： |  |  |
| 报价日期 |  |  |  |

注：1.据实填写此报价表。

2.总报价包含项目采购范围内的全部内容，含税。

3.采用人民币报价，以元为单位标注。

4.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

附件2

# 法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地     址：

成立时间：

经营期限：

姓     名：                     性     别：

年     龄：                     职     务：

系                    (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：

(盖公章)

日期：

#### 附件3：

- 独立承担民事责任的能力

营业执照复印件盖公章，粘贴此处