丹阳市人民医院零星拆卸及安装空调类服务项目

市场调研公告

一、项目基本情况

1. 项目名称：零星拆卸及安装空调类服务

2.服务期：1年。

3.本项目面向中小微企。

二、投标人资质要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

1.2有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格承诺函）；

1.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函）；

1.4履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供资格承诺函）；

1.5参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供资格承诺函）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7本项目专门面向中小微企业采购，投标人应为中小微企（提供中小微企业申明函）；

1.8本项目特定资质要求：

1.8.1与服务内容相适应的营业执照，拆卸及安装空调类要求操作人员持有在有效期内的低压电工证、高空作业证，且人证合一。

三、服务内容：

1.非报废空调的拆除及搬运至指定位置；

2.旧空调搬运及安装至指定位置；

3.旧空调移机至指定位置；

4.中央空调风机盘管的维修及更换（总务科维修组无法完成的维修）；

5.未能完全说明部位的空调安装与更换；

6.总务科指派的应急性工作。

四、服务范围

门急诊楼、住院大楼、综合楼、地下停车场、老画院路西侧地块、电信大楼租用房等院内所有建筑，院外租用地（八十、八十一病区、物资仓库、江南人家、金宛新村、朝阳新村、兴隆苑、产后康复中心、中北学院等）。

五、质量要求

1.符合国家相关行业规范，不得干扰正常的诊疗秩序。

2.服务结束自行清理施工现场，保持环境整洁，使用部门验收合格。如累计出现3次未能及时清理现场的现象，一次性扣500元并结清服务费，合同终止。

3.响应不及时，扣200元/次。一个月出现3次不及时现象，结清服务费，合同终止。

4.有义务配合采购人对相关故障、隐患等进行相应排查且能查找到原因并提供解决方案，此工作项不计费。如1个季度内累计出现3次未能配合采购人进行相应排查或排查工作不尽力的，按违约处，扣1000元并结清服务费，合同终止。

5.业务能力强，拆卸及安装工作不能造成次生故障，否则需承担相应赔偿责任。

6.搬运采购人财物出现损坏、遗失的，造价赔偿。

7. 采购人提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、自来水和其它管道畅通、合格。中标人在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属于中标人责任的，由中标人负责修复和赔偿。

8. 中标人应做好拆卸及安装空调的保管工作，禁止闲杂人员等进入现场。

9. 中标人拆卸及安装过程中违反安全生产规定或有其他过错，造成自身或他人人身、财产损失的，由中标人承担全部责任，给采购人造成损失的，采购人有权向中标人追偿。

10. 中标人应做好对拆卸及安装完成空调的保护工作。

六、工时认定：

1.现场服务部分，工时由被服务科室签字确认。

2.材料需外加工的，外加工材料所耗费的时间不认定为工时，只认定院内服务部分的工时。

3.来院及工作完成后离院所产生的时间不认定为工时。

七、响应时间：

1.每周七天，7：30-11:30；13:30-17：30，响应时间：接到采购人通知后到场时间≤60分钟。

2.应急维修响应：24小时响应，到场时间≤30分钟。

八、报价要求

1.常规服务时间：7：30-11:30；13:30-17：30。

1.1服务费：    元/小时/人；

2.非常规服务时间：11:30-13：30；17:30-7:30 、国家法定节假日。

2.1服务费：     元/小时/人；接到采购人通知，上门费：    元/人.次，

五、材料递交要求

    - 1.提供以下资料并完整封装。

1）有效期内的公司营业执照复印件，盖公章（见附件3）；

# 2）法定代表人身份证明书（见附件2）；

# 3）项目总报价表及报价明细表（见附件1）

# 2.递交时间及地点

# 1）递交时间：2025年12月31日至2026年01月10日，北京时间上午8:00-11:00，下午2:00-4:30。
2）递交地点：丹阳市教育印刷厂三楼（丹阳市人民医院采购中心）。
3）联系人：杨先生；
4）联系电话：0511-86553123 15189172512。

附件1

项目总报价表

| 采购单位：丹阳市人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 丹阳市人民医院零星拆卸及安装空调类服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或授权委托人签字 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 报价 | 名称 |  | 单位 | 价格 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小写 |  |  | 大写 |
|  | 常规服务时间服务费 （7：30-11:30；13:30-17：30） |  | 元/小时/人 |  |  |  |  |
|  | 非常规服务时间服务费 （11:30-13：30；17:30-7:30 、国家法定节假日） |  | 元/小时/人 |  |  |  |  |
|  | 非常规服务时间上门费 （11:30-13：30；17:30-7:30 、国家法定节假日） |  | 元/小时/人 |  |  |  |  |
| 报价日期 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.据实填写此报价表。

2.总报价包含项目采购范围内的全部内容，含税。

3.采用人民币报价，以元为单位标注。

4.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

附件2

# 法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地     址：

成立时间：

经营期限：

姓     名：                     性     别：

年     龄：                     职     务：

系                    (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：

(盖公章)

日期：

#### 附件3：

- 独立承担民事责任的能力

营业执照复印件盖公章，粘贴此处