丹阳市人民医院零星网络监控等服务项目市场调研公告

一、项目基本情况

1. 项目名称：零星网络监控等服务项目

2.服务期：1年。

3.本项目面向中小微企。

二、投标人资质要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

1.2有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格承诺函）；

1.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函）；

1.4履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供资格承诺函）；

1.5参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供资格承诺函）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7本项目专门面向中小微企业采购，投标人应为中小微企（提供中小微企业申明函）；

1.8本项目特定资质要求：

1.8.1网络监控类维修需具有安防工程企业设计施工维护能力证书三级以上，操作人员需持有在有效期内的低压电工作业证，且人证合一。

三、服务内容：

1.监控(含线路)的新装、故障维修与更换（能按要求接入消控中心）；

2.门禁（含线路）的新装、故障维修与更换（能按要求接入院内员工卡系统）及门禁卡、遥控器等的制作；

3.道闸及其附属设备(含线路、ETC设备)的故障维修与更换；

4.院内及画院路停车场停车系统的故障维修、调试与更换；

5.工程量较大的网线铺设、整理、维修和安装；

6.根据使用科室需求，总务科指派的应急性工作；

7.未能完全说明且院内确无专职人员的维修项目。

四、服务范围

门急诊楼、住院大楼、综合楼、地下停车场、老画院路西侧地块、电信大楼租用房等院内所有建筑，院外租用地（八十、八十一病区、物资仓库、江南人家、金宛新村、朝阳新村、兴隆苑、产后康复中心、中北学院等）。

五、质量要求

1.符合国家相关行业规范，不得干扰正常的诊疗秩序。

2.服务结束自行清理施工现场，保持环境整洁，使用部门验收合格。如累计出现3次未能及时清理现场的现象，一次性扣500元并结清服务费，合同终止。

3.响应不及时，扣200元/次。一个月出现3次不及时现象，结清服务费，合同终止。

4.有义务配合采购人对相关故障、隐患等进行相应排查且能查找到原因并提供解决方案，此工作项不计费。如1个季度内累计出现3次未能配合采购人进行相应排查或排查工作不尽力的，按违约处，扣1000元并结清服务费，合同终止。

5.业务能力强，拆卸及安装工作不能造成次生故障，否则需承担相应赔偿责任。

6.搬运采购人财物出现损坏、遗失的，造价赔偿。

7. 采购人提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、自来水和其它管道畅通、合格。中标人在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属于中标人责任的，由中标人负责修复和赔偿。

8. 中标人应做好拆卸及安装空调的保管工作，禁止闲杂人员等进入现场。

9. 中标人拆卸及安装过程中违反安全生产规定或有其他过错，造成自身或他人人身、财产损失的，由中标人承担全部责任，给采购人造成损失的，采购人有权向中标人追偿。

10. 中标人应做好对拆卸及安装完成空调的保护工作。

六、工时认定：

1.现场服务部分，工时由被服务科室签字确认。

2.材料需外加工的，外加工材料所耗费的时间不认定为工时，只认定院内服务部分的工时。

3.来院及工作完成后离院所产生的时间不认定为工时。

七、响应时间：

1.每周七天，7：30-11:30；13:30-17：30，响应时间：接到采购人通知后到场时间≤40分钟。

2.应急维修响应：24小时响应，到场时间≤20分钟。

八、报价要求

1.常规服务时间：7：30-11:30；13:30-17：30。

1.1服务费：    元/小时/人；

2.非常规服务时间：11:30-13：30；17:30-7:30 、国家法定节假日。

2.1服务费：     元/小时/人；接到采购人通知，上门费：    元/人.次，

五、材料递交要求

    - 1.提供以下资料并完整封装。

1）有效期内的公司营业执照复印件，盖公章（见附件3）；

# 2）法定代表人身份证明书（见附件2）；

# 3）项目总报价表及报价明细表（见附件1）

# 2.递交时间及地点

# 1）递交时间：2025年12月31日至2026年01月10日，北京时间上午8:00-11:00，下午2:00-4:30。
2）递交地点：丹阳市教育印刷厂三楼（丹阳市人民医院采购中心）。
3）联系人：杨先生；
4）联系电话：0511-86553123 15189172512。

附件1

项目总报价表

| 采购单位：丹阳市人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：丹阳市人民医院零星网络监控等服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或授权委托人签字 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 报价 | 名称 |  | 单位 | 价格 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小写 |  |  | 大写 |
|  | 常规服务时间服务费 （7：30-11:30；13:30-17：30） |  | 元/小时/人 |  |  |  |  |
|  | 非常规服务时间服务费 （11:30-13：30；17:30-7:30 、国家法定节假日） |  | 元/小时/人 |  |  |  |  |
|  | 非常规服务时间上门费 （11:30-13：30；17:30-7:30 、国家法定节假日） |  | 元/小时/人 |  |  |  |  |
| 报价日期 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.据实填写此报价表。

2.总报价包含项目采购范围内的全部内容，含税。

3.采用人民币报价，以元为单位标注。

4.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

附件2

# 法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地     址：

成立时间：

经营期限：

姓     名：                     性     别：

年     龄：                     职     务：

系                    (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：(盖公章)

日期：

#### 附件3：

- 独立承担民事责任的能力

营业执照复印件盖公章，粘贴此处