丹阳市人民医院内科病房楼修缮改造工程监控咨询

服务项目市场调研公告

一、项目基本情况

1.项目名称：丹阳市人民医院内科病房楼修缮改造工程监控咨询服务项目。

2.服务期：暂定540 日历天，具体期限以签订合同之日起，至整体项目竣工验收交付使用为准(包括工程竣工后至缺陷责任期内的咨询等)。

二、项目需求：

1.建设项目概况：内科病房楼修缮改造工程项目改造总建筑面积23543平方米，项目总投资：7552.79万元，主要包括1-3层急诊功能室内部修缮改造、4-15层病区修缮改造及室外工程。改造内容主要包括土建改造工程、加固工程、拆除工程、室内装修工程，以及消防、给排水、电力、暖通、智能化、电梯、医用气体等工程，（具体以项目核准的批复、施工图和工程量清单为准）。

2.本项目作用：本项目是为“丹阳市人民医院内科病房楼修缮改造工程”项目提供施工及竣工验收阶段的监控咨询服务，缺陷责任期内的缺陷排查等，包括但不限于：

2.1开展不提前告知的飞行检查；

2.2对施工、监理等参建单位履职情况及跟踪审计单位工作质量进行监督；

2.3建立风险预警与闭环管理机制，及时识别并提示影响项目投资、进度、质量的重大风险，推动问题整改销号；

2.4提供全阶段技术支持与合规风险提示等。

三、服务内容及标准

1.人员配置

1.1 每次飞检团队成员不少于4人，可根据实际飞检需要或委托方要求调整相应专业人员，其中项目负责人应具有国家注册监理工程师资格（注册专业：房屋建筑工程），经委托方备案同意后不得更改。

1.2 按委托方实际需要，及时安排专业人员现场配合服务，协助高效解决问题。

2.服务内容

2.1 采用“随机抽查施工现场+逐项核查工程资料”相结合的模式，每月开展不少于两次飞行检查，全面覆盖项目各分项工程施工环节，若单次飞检无法实现全部分项工程覆盖，应增加飞检次数，确保无监督盲区。飞检不得提前告知参建单位，保证检查结果的真实性与客观性。

2.2 对参建单位的履职情况进行监督。重点检查施工单位、监理单位管理人员到岗率、履职规范性（是否符合合同约定及岗位要求）；工程材料、设备的质量证明文件、进场检验流程及合规性；施工工序质量、实体质量是否符合设计图纸及规范标准；施工现场安全文明施工管理（含安全防护、扬尘治理、临时设施等）是否达标；工程资料（含施工记录、验收资料、签证文件等）的完整性、及时性、规范性。

2.3 对项目跟踪审计单位履职情况进行监督。重点核查跟踪审计工作的及时性、准确性、合规性，包括但不限于工程量计量、变更签证审核、造价控制建议、跟审资料归档等工作是否符合审计规范。

2.4 风险预警与汇报。在飞检及日常管控过程中，若发现工程潜在的索赔风险、反索赔风险及其他可能影响项目投资、进度、质量的重大风险，受委托单位需第一时间形成风险提示简报，书面报送委托人，并同步提供风险应对初步建议。

2.5 飞检报告编制与报送。每次飞检工作结束后3个工作日内，依据现行法律法规、行业规范、验收标准及参建各方合同条款，编制正式飞检报告，明确检查发现的问题、整改要求、责任主体及整改时限，经内部审核无误后报送委托人，对发现的重大质量、安全问题，需在报告中单独列明并提出专项处理建议。

2.6 问题清单闭环销号管理。建立“发现-整改-复核-销号”闭环管理机制，飞检报告报送后向责任单位下发问题整改清单，明确要求、责任单位及时限。协助委托方及时跟踪整改进度并现场复核，待下次飞检确认合格即销号归档；不合格或逾期的，责令限期整改，视情提出约谈、通报等建议并报送委托人，重大隐患启动专项督办。

2.7 在项目施工、竣工验收及缺陷责任期等各阶段，如委托方遇到工程技术、质量控制、合规管理等方面的问题，须及时提供专业技术解答、资料模版和数据支撑等，按委托方需要安排相关人员现场配合服务，协助高效解决问题。

2.8 及时发现委托人在工作流程、决策事项中不符合现行法律法规、政策文件、行业规范及项目合同约定的情形，以书面形式予以提示，说明违规风险及合规优化建议，协助委托人规避管理风险。

2.9 其他与本工程项目有关的项目监控咨询工作。

四、报价要求

1.本价格为采购人支付的总包价格，为保证本次采购项目正常运行所产生的所有费用均由中标人承担，中标人自身原因造成漏报、少报皆自行承担责任，采购人不予补偿。

2.根据采购人提供的服务内容报总价。

五、材料递交要求

    - 1.提供以下资料并完整封装。

1）有效期内的公司营业执照复印件，盖公章（见附件3）；

# 2）法定代表人身份证明书（见附件2）；

# 3）项目总报价表及报价明细表（见附件1）

# 2.递交时间及地点

# 1）递交时间：2026年02月04日至2026年02月10日，北京时间上午8:00-11:00，下午2:00-4:30。
2）递交地点：丹阳市教育印刷厂三楼（丹阳市人民医院采购中心）。
3）联系人：杨先生；
4）联系电话：0511-86553123 15189172512。

附件1

项目总报价表

| 采购单位：丹阳市人民医院 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：丹阳市人民医院内科病房楼修缮改造工程项目监控咨询服务项目 |  |  |  |
| 投标单位（盖章） |  |  |  |
| 法定代表人或授权委托人签字 |  | 联系电话 |  |
| 项目总报价 | （大写）： |  |  |
|  | （小写）： |  |  |
| 报价日期 |  |  |  |

注：

1.投标人必须据实填写报价表。

2.项目总报价包含所有服务范围内的全部内容，含税。

3.采用人民币报价，以元为单位标注。

4.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

附件2

# 法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地     址：

成立时间：

经营期限：

姓     名：                     性     别：

年     龄：                     职     务：

系                    (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：

(盖公章)

日期：

#### 附件3：

- 独立承担民事责任的能力

营业执照复印件盖公章，粘贴此处