丹阳市人民医院UPS电池采购项目市场调研公告

一、项目基本情况

1.项目名称：丹阳市人民医院UPS电池采购项目。

2.项目概况：按院方要求提供符合质量与数量的铅酸蓄电池，并更换、调试到位。

二、采购内容

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅酸蓄电池 | 12V、150AH | 块 | 94 | 血透室、ICU |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 12V、120AH | 块 | 60 | 产房 |

三、质量要求

1.铅酸蓄电池必须提供产品合格证与符合国家行业标准的检测报告。

2.所供铅酸蓄电池产品各项技术指标均符合国家标准。提供4年质保，在此期间内，如铅酸蓄电池出现任何非人为原因导致的质量问题均免费予以更换。铅酸蓄电池在安装、调试及长期运行过程中与UPS设备完全兼容，不会对其造成任何功能性或物理性损伤，确保系统整体稳定可靠。

3.报价人能取得UPS（爱克赛）厂家或UPS电池代理商（爱克赛UPS厂家售后技术授权书）为该项目所用电池进行质量担保的证明文件。

四、报价要求

1.报总价、分项报价。

五、材料递交要求

    - 1.提供以下资料并完整封装。

1）有效期内的公司营业执照复印件，盖公章（见附件3）；

# 2）法定代表人身份证明书（见附件2）；

# 3）项目总报价表及分项报价明细表（见附件1）

# 2.递交时间及地点

# 1）递交时间：2026年2月 24日至2026年3月3日，北京时间上午8:00-11:00，下午2:00-4:30。
2）递交地点：丹阳市教育印刷厂三楼（丹阳市人民医院采购中心）。
3）联系人：杨先生；
4）联系电话：0511-86553123 15189172512。

附件1

询价表

| 项目名称：丹阳市人民医院UPS电池采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章） |  |  |  |
| 法定代表人或授权委托人签字 |  | 联系电话 |  |
| 项目总报价 | （大写）： |  |  |
|  | （小写）： （ |  |  |
| 报价日期 |  |  |  |

分项询价明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 单价 | 数量 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅酸蓄电池 | 12V、150AH | 块 |  |  | 94 |  |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 12V、120AH | 块 |  |  | 60 |  |
| 合计（总报价） |  |  |  |  |  |  |  |

填表须知：

1.报价人据实填写询价表与分项询价明细表。

2.项目总报价包含所有服务范围内的全部内容，含税。

3.分项询价明细表中合计（总报价）与询价表中项目总报价应一致。

4.采用人民币报价，以元为单位标注。

5.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

附件2

# 法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地     址：

成立时间：

经营期限：

姓     名：                     性     别：

年     龄：                     职     务：

系                    (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：

(盖公章)

日期：

#### 附件3：

- 独立承担民事责任的能力

营业执照复印件盖公章，粘贴此处